Аннотация рабочей программы по дисциплине

Технология и организация строительства (спецкурс)

Цель преподавания дисциплины

- является освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих в специфических условиях строительства.

Задачи изучения

- освоить основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;

- научиться устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической литературой и документацией по проектированию строительных процессов и способов возведения зданий и сооружений;

- овладеть навыками проектирования технологии строительных процессов в обычных и экстремальных условиях строительного производства, и уметь реализовать принятые решения в производственных условиях, владеть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования проекта производства работ.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

- Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (ПК-5);

- Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6);

- Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач (ЦК-1);

- Способен проводить оценку информации, ее достоверности, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных (ЦК-2)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

1.1. Целью дисциплины «Технология и организация строительства (спецкурс)» является освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих в специфических условиях строительства

1.2. Задачи изучения

Задачи дисциплины «Технология и организация строительства (спецкурс)»:

- знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;

- уметь устанавливать  состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической литературой и документацией по проектированию строительных процессов и способов возведения зданий и сооружений;

- владеть (быть способным продемонстрировать) навыками проектирования технологии строительных процессов в обычных и экстремальных условиях строительного производства, и уметь реализовать принятые решения в производственных условиях, владеть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования проекта производства работ.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения | ПК-5 |
| 2 | Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК-6 |
| 3 | Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач | ЦК-1 |
| 4 | Способен проводить оценку информации, ее достоверности, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных | ЦК-2 |

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.

Студент должен:

Знать:

- основные строительные конструкций зданий;

- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики материалов;

- технологию строительных процессов

- виды грунтов, основные физико-механические характеристики грунтов.

Уметь:

- разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов соединения строительных конструкций;

- производить выборку и испытания образцов строительных материалов, образцов грунта.

- устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том числе с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты строительных процессов; определять трудоемкость строительных процессов.

Владеть:

- первичными навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами.

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов; организацией рабочих мест и работы производственных подразделений.

В результате изучения дисциплины «Технология и организация строительства (спецкурс» студент должен:

- Знать виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;

- Уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; пользоваться нормативной и технической литературой и документацией по проектированию строительных процессов и способов возведения зданий и сооружений в специфических условиях строительства;

- Владеть (быть способным продемонстрировать) навыками проектирования технологии строительных процессов в обычных и экстремальных условиях строительного производства, и уметь реализовать принятые решения в производственных условиях, владеть методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений, навыками проектирования проекта производства работ в специфических условиях строительства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Строительные материалы,

- Строительные машины и оборудование,

- Геодезия,

- Геология,

- Основы архитектуры и строительных конструкций

- Технологические процессы в строительстве

- Архитектура зданий

- Основы организации и управления в строительстве

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Дисциплины, для которых дисциплина «Технологические процессы в строительстве» является предшествующей:

- Организация, планирование и управление в строительстве

- ВКР

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 7, часы – 252.

Общее содержание дисциплины

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Производство земляных работ в осложненных условиях | 34 | ПК-5, ПК-6, ЦК-1, ЦК-2 |
| Возведение зданий в условиях плотной городской застройки | 28 |  |
| Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях | 24 |  |
| Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях | 23 |  |
| Возведение каменных конструкций в зимних условиях | 21 |  |
| Производство кровельных работ | 54,7 |  |
| Технология устройства гидроизоляционных покрытий |  |  |
| Технология устройства теплоизоляционных покрытий |  |  |
| Производство штукатурных работ |  |  |
| Технология производства малярных работ. |  |  |
| Технология устройства покрытий полов |  |  |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |
| Фасадные системы. Технология монтажа. | 16 |  |
| Возведение высотных сооружений — башен, мачт, труб | 15 |  |
| Технология возведения висячих вантовых покрытий | 15 |  |
| Возведение зданий с применением деревянных конструкций | 15 |  |
| ИЗ | 4 |  |
| АК | 2,3 |  |
| Контроль | 36 |  |
| Всего часов | 252 |  |
| Зачетных единиц | 7 |  |

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 6 | 144 | 52,3 | 16 | - | 34 | 2 | 2 | 91,7 |  | РГР. | - | За |
| 7 | 108 | 52,3 | 16 |  | 34 | 2 | 0,3 | 55,7 |  | РГР | - | ЗаО |
| ИТОГО | 252 | 104,6 | 32 | - | 68 | 4 | 2,3 | 147,4 |  | 2 РГР | - | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| Производство земляных работ в осложненных условиях | 34 | ПК-5, ПК-6, ЦК-1, ЦК-2 | 14 | 2 |  | 60 | 30 |
| Возведение зданий в условиях плотной городской застройки | 28 |  | 18 | 6 |  |  | 10 |
| Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях | 24 |  | 14 | 2 |  |  | 10 |
| Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях | 23 | ПК-5, ПК-6, ЦК-1, ЦК-2 | 16 | 4 |  |  | 24 |
| Возведение каменных конструкций в зимних условиях | 21 |  | 14 | 2 |  |  |  |
| Производство кровельных работ | 21 |  | 3 | 2 |  | 8 | 10 |
| Технология устройства гидроизоляционных покрытий |  | ПК-5, ПК-6, ЦК-1, ЦК-2 | 5 | 4 |  |  |  |
| Технология устройства теплоизоляционных покрытий |  |  | 3 | 2 |  |  |  |
| Производство штукатурных работ | 17,7 |  | 3 | 2 |  |  | 14 |
| Технология производства малярных работ. |  | ПК-5, ПК-6, ЦК-1, ЦК-2 | 3 | 2 |  |  |  |
| Технология устройства покрытий полов |  |  | 3 | 2 |  |  |  |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  |  | 3 | 2 |  |  |  |
| Фасадные системы. Технология монтажа. | 11 |  | 1 |  |  |  | 10 |
| Возведение высотных сооружений — башен, мачт, труб | 10 |  |  |  |  |  | 16 |
| Технология возведения висячих вантовых покрытий | 10 |  |  |  |  |  | 13,4 |
| Возведение зданий с применением деревянных конструкций | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| ИЗ | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| АК | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 252 |  | 104,6 | 32 |  | 68 | 147,4 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

(по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 семестр |  |  |  |
| 1. | Производство земляных работ в осложненных условиях | Производство земляных работ в зимних условиях Предохранение грунта от промерзания Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением Непосредственная разработка мерзлого грунта Контроль качества земляных работ | 2 |
| 2. | Возведение зданий в условиях плотной городской застройки | Общие положения. Специфические особенности стройгенплана.. Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки. Защита экологической среды. Защита возводимого здания. Способы крепления стенок выемки. Способы «стена в грунте» и «опускной колодец». Обеспечение устойчивости стенок котлованов при возведении подземных многоуровневых сооружений | 6 |
| 3. | Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях | Общие положения. Технологии замены загрязненного грунта. Технологии очистки и санации загрязненного грунта. Технологии консервации загрязненного грунта. Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании полигонов для захоронения отходов. Технологии рекультивации территорий. | 2 |
| 4. | Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях | Особенности зимнего периода. Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева. Метод «термоса». Применение противоморозных добавок. Бетонирование конструкций с термообработкой. Рекомендации по выбору метода термообработки. Термообработка фундаментов. Термообработка стеновых конструкций. Термообработка перекрытий и других конструкций. Особенности термообработки конструкций в различных опалубках. Бетонирование в зимнее время при реконструкции зданий. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. | 4 |
| 5. | Возведение каменных конструкций в зимних условиях | Возведение каменных конструкций в зимних условиях Особенности кладки арок и сводов Контроль качества каменной кладки | 2 |
| 7 семестр |  |  |  |
| 6. | Производство кровельных работ | Рулонные и мастичные кровли Листовые кровельные материалы Наборные или штучные кровельные материалы Мембранные покрытия | 2 |
| 7. | Технология устройства гидроизоляционных покрытий | Виды и способы устройства гидроизоляции Окрасочная (обмазочная) гидроизоляция Оклеечная гидроизоляция Штукатурная гидроизоляция Асфальтовая гидроизоляция Сборная (облицовочная) гидроизоляция Специфика гидроизоляционных работ в зимних условиях Контроль качества гидроизоляционных работ | 4 |
| 8. | Технология устройства теплоизоляционных покрытий | Виды теплоизоляции Засыпная теплоизоляция Мастичная теплоизоляция Литая теплоизоляция Обволакивающая теплоизоляция Сборно-блочная теплоизоляция Контроль качества теплоизоляционных работ | 2 |
| 9. | Производство штукатурных работ | Конструктивные элементы, виды и классификация штукатурок Материалы для штукатурных работ Основные слои штукатурного намета Виды обыкновенной штукатурки Подготовка поверхностей к оштукатуриванию Оштукатуривание поверхностей Требования к качеству штукатурки. Основные дефекты | 2 |
| 10. | Технология производства малярных работ. | Малярные работы. Общие сведения Малярные составы и их свойства Подготовка поверхностей под окраску Окраска поверхностей Отделка фасадов Нанесение окрасочных составов на поверхность. Инструменты, оборудование, технология Виды применяемых обоев. Наклейка обоев | 2 |
| 11. | Технология устройства покрытий полов | Конструктивные элементы и виды полов Устройство монолитных полов Устройство покрытий из штучных и плиточных материалов Сухой способ устройства основания под напольные покрытия Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток Устройство пола из рулонных материалов Устройство пола из древесины | 2 |
| 12. | Заполнение оконных и дверных проемов | Общие указания по производству работ на строительной площадке Приемка оконных дверных блоков перед монтажом Организация рабочего места Подготовка проема Монтаж блока Отделка откосов Проверка качества монтажа | 2 |
| Итого |  |  | 32 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы

Студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |  |
| 1. | Производство земляных работ в зимних условиях | Производство земляных работ в зимних условиях. Предохранение грунта от промерзания. Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии. Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением. Непосредственная разработка мерзлого грунта. Контроль качества земляных работ. | 20 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 2. | Обеспечение устойчивости стенок котлованов | Способы крепления стенок выемки. Способы «стена в грунте» и «опускной колодец». Обеспечение устойчивости стенок котлованов при возведении подземных многоуровневых сооружений. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 3. | Возведение зданий в условиях плотной городской застройки | Общие положения. Специфические особенности стройгенплана. Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки. Защита экологической среды. Защита возводимого здания | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 4. | Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях | Общие положения. Технологии замены загрязненного грунта. Технологии очистки и санации загрязненного грунта. Технологии консервации загрязненного грунта. Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании полигонов для захоронения отходов. Технологии рекультивации территорий. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 5. | Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях: бетонные работы | Монтаж конструкций в зимних условиях Возведение каменных конструкций в зимних условиях Особенности зимнего периода. Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева. Метод «термоса». Применение противоморозных добавок. Бетонирование конструкций с термообработкой. Рекомендации по выбору метода термообработки. Термообработка фундаментов. Термообработка стеновых конструкций. Термообработка перекрытий и других конструкций. Особенности термообработки конструкций в различных опалубках. Бетонирование в зимнее время при реконструкции зданий. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. | 24 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 7 семестр |  |  |  |  |
| 6. | Фасадные системы. Технология монтажа. | Современные материалы для устройства стен. Фасадные системы. Вентилируемые фасады. Технология монтажа. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 7. | Возведение высотных сооружений — башен, мачт, труб | Общие положения. Монтаж башен. Монтаж башен наращиванием Поворот башен вокруг шарнира. Монтаж башен подращиванием. Монтаж радиомачт. Монтаж мачт наращиванием. Монтаж мачт поворотом и подращиванием. | 16 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 8. | Технология возведения висячих вантовых покрытий | Возведение покрытий с вантами. Возведение здания с Байтовыми фермами. Специфика возводимого здания. Технология изготовления и монтажа конструкций. | 13,4 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 9. | Возведение зданий с применением деревянных конструкций | Общие положения. Большепролетные здания с деревянными несущими конструкциями. Специальные деревянные сооружения Каркасные деревянные здания. Брусовые здания. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 10. | Технологические процессы устройства защитных покрытий. | Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация защитных покрытий. Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по устройству звукоизоляции. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 11. | Технологические процессы устройства отделочных покрытий | Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхностей. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски. Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами. Полы. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов. Техника безопасности при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий. | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2 ОЛ-3, ОЛ-4 ОЛ-5, ОЛ-6 ОЛ-7, ОЛ-8 ОЛ-9, ОЛ-10 ДЛ-1, ДЛ-2 ДЛ-3, ДЛ-4 |
| Итого |  |  | 147,4 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 семестр |  |  |  |
|  | Земляные работы | Объемы работ, оборудование, схемы, технология. | 6 |
|  | Расчет водопонижения | Выбор способа водопонижения. Расчет притока воды в выемку. Выбор оборудования | 4 |
|  | Свайные работы | Выбор комплекта машин. Технологическая карта на свайные работы. | 6 |
|  | Бетонные работы | Объемы бетонирования, расчет количества захваток, выбор комплекта машин. График производства работ. | 4 |
|  | Монтажные работы | Расчеты по монтажу. Монтажные приспособления. Выбор монтажных механизмов, сравнение комплектов машин по приведенным затратам, расчет состава бригады | 4 |
|  | Обратная засыпка грунта | Технология, выбор комплекта машин, схема уплотнения | 4 |
|  | Технологические схемы производства работ | Технологические схемы производства земляных, бетонных, монтажных работ, обратной засыпки и уплотнения грунта | 6 |
| 7 семестр |  |  |  |
|  | Рабочая документация | Производство отделочных и изоляционных работ | 8 |
|  | Производство бетонных работ в зимних условиях | Определение коэффициента теплопередачи опалубки, расчет зимних режимов твердения бетона: методом термоса, термос с форсированным разогревом, электропрогрев | 6 |
|  | Производство монтажных работ в зимних условиях | Определение коэффициента суровости климата Влияние зимних условий производства работ на трудоемкость Определение поправочных коэффициентов к нормам времени | 6 |
|  | Производство кладочных работ в зимних условиях | Выбор способа производства работ в зимних условиях | 4 |
|  | Опалубочные чертежи балочных и безбалочных перекрытий, колонн, стен, шахты лифта | Выбор комплекта опалубки, выполнение опалубочных чертежей, расчет оборачиваемости опалубки, количество элементов в комплекте | 8 |
|  | Защита практических занятий | Защита практических занятий | 2 |
| Итого |  |  | 68 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Лабораторный занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| РГР 1 | Производство работ в зимний период |
| РГР 2 | Рабочая документация |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| № п-п | Наименование работы |
| --- | --- |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 7 | Лекции | Тема 1- 12 | ПК-5, ПК-6 | Лекция классическая – систематическое, последовательное, монологическое изложение учебного материала. | 32 |
| Итого |  |  |  | 32 |  |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Соколов, Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки "Строительство" / Г.К. Соколов, А.А. Гончаров. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). - Допущено М-вом образования и науки Рос. Федерации | УП | 2008 | 5 |
| ОЛ-2 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 1 / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. - М. : Высшая школа, 2002. - 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос. Федерации. | У | 2002 | 4 |
| ОЛ-3 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 1 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2005. - 392 с. :ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос.Федерации. | У | 2005 | 9 |
| ОЛ-4 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 2 / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев.-М. : Высшая школа, 2003. - 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос. Федерации. | У | 2003 | 5 |
| ОЛ-5 | Технология возведения зданий и сооружений : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В.И. Теличенко [и др.] ; Под ред. В.И. Теличенко и др. - М. : Высшая школа, 2002. - 320 с. : ил. - Допущено М-вом образования Рос.Федерации. | У | 2002 | 3 |
| ОЛ-6 | Технология строительных процессов : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" / Александр Алексеевич Афанасьев [и др.] ; Под редакцией : Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. - Москва : Интеграл, 2013. - 464 с. 10 экз. | У | 2013 | 10 |
| ОЛ-7 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 2 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.- 2-е изд., испр. и доп.- М. : Высшая школа, 2005.- 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос. Федерации. | У | 2005 | 9 |
| ОЛ-8 | Веряскина, Е.М. Технология монолитного бетонирования : Учебное пособие / Е.М. Веряскина, В.Н. Пантилеенко, Л.А. Ерохина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 155 с. : ил., табл. | УП | 2011 | 70 http://lib.ugtu.net/ |
| ОЛ-9 | Гребенник, Р.А. Рациональные методы возведений зданий и сооружений : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Городское строительство и хозяйство" направления подготовки "Строительство" / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Студент, 2012. - 407 с. : ил. - Допущено Министерством образования и науки Рос. Федерации. | УП | 2012 | 10 |
| ОЛ-10 | Веряскина, Е. М. Технология и организация строительства (спецкурс) : Учебное пособие. Ч. 1 / Елена Михайловна Веряскина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2017. - 134 с. : ил. - б.ц. - ISBN 978-5-88179-993-9: б.ц. 88 экз. | УП | 2017 | 88 http://lib.ugtu.net/book/27760 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования / Госстрой России, - М: Стройиздат, 2001. - 47 с. | СНиП | 2001 | http://lib.ugtu.net/Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» |
| ДЛ-2 | СНиП 12-03-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство / Госстрой России, - М.: Стройиздат, 2002. - 123 с. | СНиП | 2002 | http://lib.ugtu.net/Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» |
| ДЛ-3 | Клиорина Г.И. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории застройки : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Гор. стр-во и хоз-во" / Клиорина Галина Игоревна. - М.; СПб. : АСВ; Изд-во СПбГАСУ, 2002. - 114 с. : ил. | УП | 2002 | 3 |
| ДЛ-4 | Соколов, Г.К. Технология и организация строительства : Учеб. для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Г.К. Соколов. - М. : Академия, 2002. - 528 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Допущено М-вом образования Рос.Федерации. | У | 2002 | 1 |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ-1 | Веряскина, Е.М. Технология строительных процессов. Производство свайных работ : Методические указания / Е.М. Веряскина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2012. - 72 с. : ил., табл. | 2012 | 69 http://lib.ugtu.net/ |
| МУ-2 | Веряскина, Е.М. Водопонижение в строительстве : Методические указания / Е.М. Веряскина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2010. - 44 с. : ил., табл. | 2010 | 2 http://lib.ugtu.net/ |
| МУ-3 | Веряскина, Е. М. Технология и организация строительства (спецкурс). Деловая игра : Методические указания / Елена Михайловна Веряскина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 34 с. : ил. - б.ц. 64 экз. | 2015 | 64 http://lib.ugtu.net/book/25582 |
| МУ-4 | Веряскина, Е. М. Технологические карты : Методические указания / Елена Михайловна Веряскина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2016. - 39 с. : ил. - б.ц 64 экз. | 2016 | 64 http://lib.ugtu.net/book/26652 |

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные занятия по дисциплине «Технология и организация строительства» проводятся согласно расписанию в аудиториях 22г, 43Г, 50Г, 44Г, 46Г.

Кабинет курсового и дипломного проектирования 41Г

- Макеты зданий и сооружений

Специализированные аудитории (43Г, 50Г, 44Г, 46Г, 52Г), оснащенные видеопроектором и компьютером

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра Архитектуры и строительства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Технология и организация строительства (спецкурс)

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (ПК-5); | Лекции №1 – 12 Производство земляных работ в осложненных условиях Производство работ нулевого цикла Возведение зданий в условиях плотной городской застройки Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях Производство кровельных, изоляционных, отделочных, отделочно-монтажных работ | знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные методы и средства обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях; уметь: устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объёмы, трудоёмкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительных процессов, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; владеть: основами современных методов технологического проектирования, подбора технологического оборудования, основами расчета состава бригад, количества машин, инструментов, инвентаря, приспособлений, полуфабрикатов. |
| Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6) | Лекции №1 – 12 Производство земляных работ в осложненных условиях Производство работ нулевого цикла Возведение зданий в условиях плотной городской застройки Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях Производство кровельных, изоляционных, отделочных, отделочно-монтажных работ | знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. уметь: правильно оценивать и выбирать технологические методы обеспечивающие высокое качество работ, экономию материала и повышение производительности труда, правильно ориентироваться в выборе рациональных видов материалов для конкретных условий их применения с учетом заданных свойств и долговечности; обеспечивать качественную оценку выбора средств измерений; применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и добровольные требования стандартов владеть: основами современных методов проектирования технологических процессов |
| Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач (ЦК-1) | Лекции №1 – 12 Производство земляных работ в осложненных условиях Производство работ нулевого цикла Возведение зданий в условиях плотной городской застройки Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях Производство кровельных, изоляционных, отделочных, отделочно-монтажных работ | знать: инструменты организации проектной работы, основы информационной безопасности и способы защиты чувствительной информации, типы данных и способы их представления, способы работы с числовыми данными и визуализации иметь способность: к поиску, анализу и управлению информацией в цифровой среде уметь: пользоваться интернетом, облачными хранилищами, алгоритмизировать действия владеть: базовым программным обеспечением для работы с текстами и табличными данными, навыками анализа данных |
| Способен проводить оценку информации, ее достоверности, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных (ЦК-2) | Лекции №1 – 12 Производство земляных работ в осложненных условиях Производство работ нулевого цикла Возведение зданий в условиях плотной городской застройки Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях Производство кровельных, изоляционных, отделочных, отделочно-монтажных работ | знать: цифровые инструменты и сервисы для проверки достоверности информации (гипотезы), методы и приемы формулирования гипотез и задач, цифровые ресурсы для решения и оценки задач в профессиональной сфере уметь: формировать и проверять гипотезы, выбирать и использовать цифровые средства, приложения и ресурсы для постановки и решения задачи, оценивать информацию на достоверность путем сравнения нескольких источников информации, разделять комплексные задачи на подзадачи; отслеживать процесс исполнения задач помощью цифровых инструментов, строить логические умозаключения на основании информации (данных). владеть: методикой исследования; проверки гипотез; формулированием предварительных выводов, их апробирование и уточнение; обоснованием заключительных выводов и практических рекомендаций. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-12 | ПК-5 ПК-6 ЦК-1 ЦК-2 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-4 |
|  |  |  | Повышенный | Контрольная работа | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп | Задания для выполнения |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (ПК-5); | Знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные методы и средства обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. | Пороговый уровень (обязательный) | Знает виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации |
|  | Уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объёмы, трудоёмкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительных процессов, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ | Пороговый уровень (обязательный) | Умеет на практике применить особенности технологии технологии ведения строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, проводить сравнительный анализ решений конкретных технологических процессов |
|  | Владеть основами современных методов технологического проектирования, подбора технологического оборудования, основами расчета состава бригад, количества машин, инструментов, инвентаря, приспособлений, полуфабрикатов. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеет методами расчета и проектирования основных строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет методами выбора рациональных технологических схем строительного производства и рациональной организации труда |
| Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); | Знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения; методику выбора и документирование технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях |
|  | Уметь правильно оценивать и выбирать технологические методы обеспечивающие высокое качество работ, экономию материала и повышение производительности труда, правильно ориентироваться в выборе рациональных видов материалов для конкретных условий их применения с учетом заданных свойств и долговечности; обеспечивать качественную оценку выбора средств измерений; применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и добровольные требования стандартов | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь использовать приемы определения погрешностей средств измерений, обеспечивать качественную оценку выбора средств измерений; применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и добровольные требования стандартов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение оборудования; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; разрабатывать технологические карты строительного процесса, осуществлять контроль и приемку работ |
|  | Владеть методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть технологией комплексно-механизированных работ в строительстве; организационными навыками в области изготовления проектной и рабочей документации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет навыками построения карт контроля качества строительно-технологических процессов, навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами. |
| Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач (ЦК-1) | знать: инструменты организации проектной работы, основы информационной безопасности и способы защиты чувствительной информации, типы данных и способы их представления, способы работы с числовыми данными и визуализации | Пороговый уровень (обязательный) | Знать инструменты организации проектной работы, основы информационной безопасности и способы защиты чувствительной информации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь работать с числовыми данными и визуализировать их |
|  | иметь способность: к поиску, анализу и управлению информацией в цифровой среде уметь: пользоваться интернетом, облачными хранилищами, алгоритмизировать действия | Пороговый уровень (обязательный) | Знать методы поиска, анализа и управления информацией в цифровой среде |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь пользоваться интернетом, облачными хранилищами, алгоритмизировать действия |
|  | владеть: базовым программным обеспечением для работы с текстами и табличными данными, навыками анализа данных | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь работать в базовом программном обеспечении с текстами и табличными данными |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками анализа данных в базовом программном обеспечении при работе с текстами и табличными данными, графическим материалом |
| Способен проводить оценку информации, ее достоверности, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных (ЦК-2) | знать: цифровые инструменты и сервисы для проверки достоверности информации (гипотезы), методы и приемы формулирования гипотез и задач, цифровые ресурсы для решения и оценки задач в профессиональной сфере | Пороговый уровень (обязательный) | Знать цифровые инструменты и сервисы для проверки достоверности информации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь использовать методы и приемы формулирования гипотез и задач, цифровые ресурсы для решения и оценки задач в профессиональной сфере |
|  | уметь: формировать и проверять гипотезы, выбирать и использовать цифровые средства, приложения и ресурсы для постановки и решения задачи, оценивать информацию на достоверность путем сравнения нескольких источников информации, разделять комплексные задачи на подзадачи; отслеживать процесс исполнения задач помощью цифровых инструментов, строить логические умозаключения на основании информации (данных). | Пороговый уровень (обязательный) | Знать цифровые средства, приложения и ресурсы для постановки и решения задачи |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь формировать и проверять гипотезы, выбирать и использовать цифровые средства, приложения и ресурсы для постановки и решения задачи, оценивать информацию на достоверность путем сравнения нескольких источников информации, разделять комплексные задачи на подзадачи; отслеживать процесс исполнения задач помощью цифровых инструментов, строить логические умозаключения на основании информации (данных). |
|  | владеть: методикой исследования; проверки гипотез; формулированием предварительных выводов, их апробирование и уточнение; обоснованием заключительных выводов и практических рекомендаций. |  | Знать методику исследования |
|  |  |  | Уметь выполнять проверку гипотез; формулировать предварительные выводы с обоснованием и практическими рекомендациями. |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: РГР во время аудиторных занятий, зачет. В рамках зачета необходимо решить 19 тестовых заданий. Время зачета— 90 минут.

- Вопросы к зачету  (8 семестр)

- Производство земляных работ в зимних условиях

- Предохранение грунта от промерзания

- Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии

- Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением

- Непосредственная разработка мерзлого грунта

- Контроль качества земляных работ

- Специфические особенности стройгенплана при возведении зданий в условиях плотной городской застройки

- Способы устройства свай при возведении зданий в условиях плотной городской застройки

- Технология устройства свай при возведении зданий в условиях плотной городской застройки

- Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки

- Технологии замены загрязненного грунта при возведении зданий и сооружений на

техногенно загрязненных территориях

- Технологии очистки и санации загрязненного грунта

- Технологии консервации загрязненного грунта

- Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании полигонов для захоронения отходов

- Технологии рекультивации территорий

- Возведение каменных конструкций в зимних условиях

- Особенности кладки  арок и сводов

- Контроль качества каменной кладки

- Назовите наиболеее экономичный способ электропрогрева

- Какие работы предшествуют оттаиванию грунта?(Какие работы выполняют в осенний период?)

- Что входит в состав подготовительных работ?

- Какие из методов разработки грунта в зимних условиях приемлемы в условиях городской застройки?

- На сколько увеличиваются сроки выполнения работ при использовании традиционной строительной техники в зимних условиях?

- За счет каких методов производства и организации работ  можно уменьшить расходы энергии при производстве работ в зимних условиях?

- От чего зависят расходы на оттаивание грунта?

- Чем отличается технология производства  земляных работ в зимний и летний периоды?

- При строительстве фундамента на грунтовом основании подверженном промерзанию, важно исключать возможность промерзания грунта в течение всего срока выполнения работ. Как уменьшить отрицательные последствия промерзания грунта?

- Какие формы возведения фундаментов в зимних условиях применяются?

- Чем отличается ППР при производстве работ в зимних условиях?

- За счет чего увеличивается продолжительность работ по обратной засыпке в зимних условиях?

- Составьте классификацию способов крепления стен выемки по нарастанию сложности выполнения.

- Какие крепления можно отнести к закладным?

- Какое крепление не требует замены стоек по мере заглубления?

- Что может увеличить устойчивость шпунтовой стенки?

- В каких случаях применяется консольно-анкерная шпунтовая стенка?

- Какой метод бетонирования используется в способе стена в грунте?

- При каком диаметре или габарите колодца не требуется устройства распоров?

- Выполняется ли анкеровка стен при возведении сооружений способами «стена в грунте» и «опускной колодец»?

- Что делает шпунтовую стенку более плотной и прочной?

- Каким способом выполняется шпунтовая стенка повышенной жесткости?

- Допускается ли  устраивать откос с переменной величиной заложения?

- Какой тип анкера остается в грунте?

- Обязательно ли укрепление оснований существующих сооружений расположенных в непосредственной близости к площадке строительства? Пояснить.

- Зачем и в каких случаях устраивается забирка?

- Как обеспечить несущую способность фундамента существующего здания в процессе выполнения земляных работ?

- Будет ли нагрузка от  рядом стоящего здания оказывать влияние на вновь возводимое?

- Какие методы укрепления оснований и фундаментов используют при строительстве в стесненных условиях?

- В какой последовательности выполняют земляные работы при строительстве в условиях плотной городской застройки?

- Какой метод производства свайных работ предпочтительнее в данных условиях?

- За счет чего образуется естественный контрфорс? Когда они используются? Как располагаются? Каких габаритов?

- Когда можно разрабатывать грунт естественного контрфорса?

- Как снизить уровень шума на строительной площадке?

- Как снизить динамические воздействия?

- Что относится к демпфирующим инженерным сооружениям?

- Как уменьшить выброс в атмосферу пылеватых частиц?

- Где используются виброгасители?

- Схемы расположения виброизолирующего слоя.

- Составить классификацию способов водопонижения

- Определить их область применения

- Как снять излишний  напор воды?

- Какую систему защиты можно рекомендовать при строительстве заглубленных сооружений?

- Какие способы водопонижения можно и наиболее часто комбинируют?

- Какие из способов относятся к постоянно действующим?

- Перечислите исходные данные для проектирования водопонижения?

- Порядок расчета водопонижающих установок.

- Как определить приток воды к дренажной системе?

- В каких случаях используются групповая, систематическая, кольцевая, неполнокольцевая, индивидуальная и линейная водопонизительная система?

- Расчет каких систем выполняется из условия установившегося режима фильтрации?

- Расчеты каких систем выполняются по условию неустановившегося режима фильтрации?

- Технология производства работ в методе опускного колодца при опускании насухо.

- Технология производства работ в методе опускного колодца при опускании без водоотлива.

- Технические средства для устройства подземных выработок.

- Способ «стена в грунте». Последовательность производства работ свайным способом.

- Технология бетонирования стен  при способе «стена в грунте».

- Технология монтажа стен при способе «стена в грунте».  Обеспечение устойчивости стен.

- Способ погружения опускного колодца в тиксотропных рубашках.

- Схема совершенной выемки.

- Схема несовершенной выемки.

- В чем разница между совершенной и несовершенной выемкой?

- Перечислите типы дренажа.

- Для грунтов, с каким коэффициентом фильтрации применяют открытый водоотлив?

- Назовите основные элементы открытого водоотлива.

- Какие бывают схемы расположения водопонизительных установок?

- На какую глубину могут понижать воду легкие иглофильтровые установки?

- Схема одно- и многоярусной установки.

- Что входит в комплект ЛИУ?

- Схема иглофильтра.

- Отличие эжекторной установки от ЛИУ.

- Установки вакуумного водопонижения используют на грунтах, с какими коэффициентами фильтрации?

- Что выступает анодом, а что катодом при электроосмотическом водопонижении?

- Напорный и безнапорный режим выемки. Характеристика.

- Приведите примеры комбинированного способа водопонижения.

- Производство монтажных работ в зимних условиях.

94.	Особенности зимнего периода

95.	Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева

96.	Метод «термоса»

97.	Применение противоморозных добавок

98.	Бетонирование конструкций с термообработкой

99.	Рекомендации по выбору метода термообработки

100.	Термообработка фундаментов

101.	Термообработка стеновых конструкций

102.	Термообработка перекрытий и других конструкций

103.	Особенности термообработки конструкций в различных опалубках

104.	Бетонирование в зимнее время при реконструкции зданий

105.	Бетонирование конструкций в экстремальных условиях

106.	Вакуумирование бетона

107.	Торкретирование

108.	Укладка бетонной смеси под водой (Метод вертикально перемещаемой трубы-ВПТ и метод восходящего раствора -ВР)

109.	Методы уплотнения бетонной смеси

110.	Общие сведения при бетонировании в зимних условиях

111.	Приготовление и транспортировка бетонных смесей в зимних  условиях

112.	Бетонирование с применением противоморозных химических добавок

113.	Метод термоса

114.	Электропрогрев бетонной смеси в конструкциях

115.	Бетонирование в термоактивной опалубке

116.	Обогрев бетона инфракрасными лучами

117. Охрана труда при производстве бетонных работ

- Вопросы к зачету (9 семестр)

- Кровли. Основные виды

- Рулонные и мастичные кровли

- Листовые кровельные материалы

- Наборные или штучные кровельные материалы

- Мембранные покрытия

- Комплектующие, необходимые при монтаже кровельных материалов

- Виды и способы устройства гидроизоляции

- Окрасочная (обмазочная) гидроизоляция

- Оклеечная гидроизоляция

- Штукатурная гидроизоляция

- Асфальтовая гидроизоляция

- Сборная (облицовочная) гидроизоляция

- Специфика гидроизоляционных работ в зимних условиях

- Контроль качества гидроизоляционных работ

- Виды теплоизоляции

- Засыпная теплоизоляция

- Мастичная теплоизоляция

- Литая теплоизоляция

- Обволакивающая теплоизоляция

- Сборно-блочная теплоизоляция

- Контроль качества теплоизоляционных работ

- Конструкции и способы их защиты от коррозии

- Технология основных антикоррозионных покрытий

- Основные виды отделочных покрытий и их определения

- Технология процессов остекления. Основные положения и материалы для стекольных работ

- Конструктивные элементы, виды и классификация штукатурок

- Материалы для штукатурных работ

- Основные слои штукатурного намета

- Виды обыкновенной штукатурки

- Подготовка поверхностей к оштукатуриванию

- Оштукатуривание поверхностей

- Требования к качеству штукатурки. Основные дефекты

- Малярные работы. Общие сведения

- Малярные составы и их свойства

- Подготовка поверхностей под окраску

- Окраска поверхностей

- Отделка фасадов

- Нанесение окрасочных составов на поверхность.

- Инструменты, оборудование, технология

- Виды применяемых обоев

- Наклейка бумажных обоев

- Конструктивные элементы и виды полов

- Устройство монолитных полов

- Устройство покрытий из штучных и плиточных материалов

- Сухой способ устройства основания под напольные покрытия

- Устройство покрытий из поливинилхлоридных плиток

- Устройство пола из рулонных материалов

- Устройство пола из древесины

- РГР, контрольные работы

РГР (2 шт).

- Пример заданий в тестовой форме к зачету (7 семестр)

| 1. | Простая штукатурка выполняется толщиной до: | - 12 мм - 15 мм - 20 мм - 25 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | До начала облицовки внутренних поверхностей в помещении должна быть температура в течение двух суток не ниже | - +5 С - +8 С - +10 С - +15 С |
| 3. | Под масляные и некоторые алкидные (глифтолевые и пентофталевые) краски поверхности | - Олифят - Смачивают водой - Скипидарят - Чистят бензином |
| 4. | Один из лучших белых природных пигментов и наполнителей, представляющий собой осадочную горную породу; по химическому составу - чистый карбонат кальция Са СО 3 - это... | - Строительная известь - Обогащенный каолин - Цинковые белила - Природный мел |
| 5. | Верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям | - покрытие; - плинтус; - перекрытие. |
| 6. | Густая, вязкая масса, предназначенная для заполнения неровностей и сглаживания окрашиваемой поверхности | - поста - шпатлёвка - грунтовка |
| 7. | Поверхность грунтуется для: | - улучшения адгезии - материалов - увлажнения поверхности - осушения поверхности - снижения атгезии - снижения растрескивания и отслаивания |
| 8 | Для тонкого выравнивания существуют | - цементно-полимерные составы - полимерные составы - цементно-песчаные составы |
| 9 | Венецианская штукатурка | - эластичная - абразивная - неоднородная зернистая - прозрачная - гладкая |
| 10 | В отделочных работах армирующие сетки применяются | - армирования бетонных элементов - армирования штукатурных слоёв - армирования при шпатлёвочных работах. - армирования гидроизоляционных слоев |
| 11 | К обоям под покраску относятся | - Текстильные - Металлические - Моющие - Бумажные - Виниловые - деревянные - Флизелиновые - Стекловолокнистые |
| 12 | При каких неровностях вертикальной поверхности нельзя наносить гидроизоляцию? | - 2 мм - 3 мм - более 10 мм - более 5 мм |
| 13 | По точности и чистоте выполнения штукатурки делятся на | - простую, улучшенную, высококачественную - известково-песчаную и цементно-песчаную, известково-цементно-песчаную, глиняную, гипсовую - обыкновенную и декоративную |
| 14 | Для придания накрывочному декоративному слою нужной прочности его после схватывания | - высушивают - смачивают водой в течении 6-8 дней - железнят |
| 15 | Структурная штукатурка | - эластичная - абразивная - неоднородная зернистая - прозрачная - гладкая |
| 16 | Из приведенного списка выберите и выпишите материалы, которые используются в штукатурных растворах | - вода; - олифа; - гипс; - известь; - мел; - медный купорос; - мыло; - костный клей; - песок; - сиккатив; - скипидар; - казеиновый клей; - цемент. |
| 17 | Если покрытие - покрытие + стяжка (основание пола) покоится на упругой звукопоглощающей прослойке, то такой пол называется | - «теплым» - «плавающим» - «активным теплым полом» |
| 18 | Потолки с деревянным или металлическим каркасом, основные профили (бруски), которых подвешены с использованием подвесов непосредственно к конструктивному потолку, а несущие профили (бруски), к которым крепится гипсовая панель расположены в разных уровнях называется: | - Подшивные потолки - Подвесные потолки - Клеевые потолки - Натяжные потолки |
| 19 | Подлежащие отделке (покраске) деревянные изделия должны быть влажностью не более | - 6% - 8% - 10% - 4 % - 12% |

- ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Банк тестовых заданий для зачета (6 семестр)

Тема 1 Производство земляных работ в осложненных условиях

| Тип тестового задания | Вид ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Как выполняют цементирование при небольших мощностях слоев трещиноватые породы? - за один прием и скважину бурят на полную глубину ! - по зонам в несколько приемов - сверху вниз - по зонам в несколько приемов – снизу вверх |
|  | - Технология производства работ при цементации по зонам в несколько приемов - сверху вниз. - бурят скважину и нагнетают раствор, после его схватывания скважину бурят глубже и нагнетают раствор в следующую зону! - бурят сваю на всю глубину, а цементацию ведут по зонам начиная снизу |
|  | - Способы битумизации - горизонтальный, вертикальный - горячий и холодный! - однорастворный, двухрастворный |
|  | - Температура нагнетаемого битума колеблется - от 80 до 160 градусов - от 220 до 250 градусов - от 160 до 210 градусов! |
|  | - Крепление стенок выемки способом торкретирования применяют - В песчаных грунтах с сильным притоком воды - В связных грунтах нормальной влажности! |
|  | - При устройстве глубоких котлованов торкрет наносят - Уступами! - На полную глубину выемки |
|  | - Работа экскаваторов прямая или обратная лопата без предварительного рыхления грунта допускается при глубине промерзания - до 1 м ковшом объемом 0,5...0,8 м3, до 2 м — ковшом объемом более 1 м3. - до 0,25 м ковшом объемом 0,5...0,8 м3, до 0,4 м — ковшом объемом более 1 м3. ! |
|  | - При глубине промерзания от 0,4 до 2 м разработку грунта ведут - экскаваторами с прямой или обратной лопатой без предварительного рыхления грунта - с предварительным рыхлением машинами статического и динамического действия! |
|  | - Рыхлители динамического действия отличаются от рыхлителей статического действия - большей массой и высотой подъема ударной части! - меньшей массой и высотой подъема ударной части |
|  | - При глубине промерзания более 1 м рыхление выполняется - послойно! - за один прием на полную глубину |
|  | - Рыхление мерзлого грунта взрывным методом применяют при глубине промерзания - свыше 0,4 м ! - меньше 2 м - свыше 2 м |
|  | - Обратную засыпку грунта в зимнее время ведут - слоями более 60 см ! - слоями менее 60 см |
|  | - Способ послойного вымораживания предусматривает: - Осушение грунтов - Разработку в мерзлом состоянии! - Рыхление грунта - Все перечисленные варианты |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - Битумизацию выполняют нагнетанием … - растворами с добавлением к цементу глины, песка, суглинка - битума ! - асфальта! |
|  | - Однорастворным методом закреляют грунты путем нагнетания - раствора силиката натрия 15% концентрации! - жидкого стекла и добавлением к нему фосфорной кислоты! - гелеобразующей смеси из раствора карбамидной смолы и раствора соляной кислоты. - поочередного нагнетания жидкого стекла и раствора хлористого кальция. |
|  | - К рыхлителям статического действия относятся - навесные рыхлители на тракторах ! - подвесные шар-молот и клин-молот свободного падения, - навесные одно-, двух- и трехклинный рыхлители - землеройно-фрезерные машины ! - специально оборудованные экскаваторы обратная лопата. ! - дизель-молот с клином - вибромолот - пневмо- и гидромолоты |
|  | - Основными способами рыхления грунта взрывами являются: - щелевой, ! - шпуровой! - котлованный - скважинный ! - траншейный |
|  | - По направлению распространения тепла в грунте можно выделить три способа оттаивания грунта: - Оттаивание грунта сверху вниз ! - Оттаивание в тепляках - Оттаивание грунта снизу вверх ! - Оттаивание в радиальном направлении ! - Огневой способ |
|  | - Для защиты котлованов от подтопления водопонижение осуществляется с помощью: - противофильтрационные завесы - глубинного водопонижения ! - открытого водоотлива! - замораживания грунтов |
|  | - Создание противофильтрационных завес выполняют способами: - замораживанием! - оттаиванием - битумизацией! - цементацией! - шпунтовым креплением! - водопонижением |
|  | - Как уменьшить расход энергии при выполнении строительных работ в зимних условия? - за счет применения более эффективной защиты грунта от промерзания ! - строительства про запас - путем переноса сроков выполнения работ на более благоприятное время года! - производства строительных работ частями |

Тема 2 Возведение зданий в условиях плотной городской застройки, в зимних и экстремальных условиях

| Тип тестового задания | Вид ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Металлические контрфорсы выполняют в виде - прокатных или сварных балок! - монолитных железобетонных стен - Грунтовой бермы |
|  | - Естественный контрфорс выполняют в виде - прокатных или сварных балок - монолитных железобетонных стен - грунтовой бермы! |
|  | - Воздействие ветра на выполнение строительных работ проявляется: - в ухудшении эффективности тепловой защиты! - в улучшении эффективности тепловой защиты - не влияет |
|  | - Бурозабивным методом сваи погружают в мерзлый грунт - в два этапа: пробуривают лидирующую скважину, погружают сваю ! - в три этапа: пробуривают лидирующую скважину, продолжают бурение на полную глубину до проектной глубины заложения, погружают сваю - в один этап: погружают сваю с помощью вибромолота или дизель-молота |
|  | - При возобновлении кладочных работ необходимо верхний ряд старой кладки - обезвожить - отогреть! - обеспылить - отогреть - обезжирить |
|  | - При температуре воздуха менее -20 0С кладочные работы производить - запрещено - не рекомендуется! |
|  | - Температура раствора во время кирпичной кладки должна быть - не ниже +100С - не ниже +150С - не ниже +5 0С ! |
|  | - Не рекомендуется при выполнении кладки способом замораживания возводить каменные конструкции высотой - более 15 метров ! - более 10 метров - более 5 метров |
|  | - Отличительные особенности кирпичной кладки в зимних условиях - сокращается размер делянок, увеличивается число каменщиков, швы перевязывают не реже чем через каждые три ряда кладки! - увеличивается размер делянок, увеличивается число каменщиков, швы перевязывают не реже чем через каждые пять рядов кладки |
|  | - Мероприятия в период оттаивания кладки - закрывать все простенки светлым экраном от перегрева прямыми солнечными лучами, установить временные подпорки на всех этажах, дважды в смену вести наблюдение за осадкой кладки! - установить временные подпорки на всех этажах, выполнять поливку кладки не реже трех раз в смену, дважды в смену наблюдать за осадкой кладки |
|  | - Какой из способов электропрогрева кладки применяется крайне редко - в швы кладки помещают пластинчатые электроды! - запускают систему квартирного отопления - ставят калориферы - ведут прогрев инфракрасными горелками |
|  | - Какого способа кладки в зимних условиях не существует? - замораживанием - в тепляках - оттаиванием ! - с электроподогревом |
|  | - В течении какого срока наблюдают за состоянием кладки после наступления круглосуточных положительных температур? - 1 – 3 суток - 3÷5 суток - 5 – 7 суток - 7 – 10 суток ! |
|  | - Не разрешается применять растворы для кирпичной кладки с противоморозными добавками при возведении зданий или их частей, эксплуатация которых планируется - в условиях повышенной влажности! - в условиях пониженной влажности - в нормальных условиях |
|  | - Когда можно разрабатывать грунт естественного контфорса? - До монтажа конструкций нулевого цикла - До устройства фундаментов - После устройства участка стен подземной части! |
|  | 16. Область применения метода «стена в грунте»: - возведение фундаментов глубокого заложения подпорных стен, противофильтрационных завес, подземных переходов и т.д. ! - возведение мачтовых сооружений; - возведение полносборных многоэтажных зданий универсального назначения; - возведение монолитных жилых и общественных зданий. |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - К постоянным мероприятиям по укреплению оснований относится: - создание металлических или естественных контрфорсов; - усиление фундаментов и стен подвала металлическими продольными конструкциями (обоймами) - «стена в грунте» ! - замораживание грунта в зоне воздействия котлована на фундамент существующего здания - устройство шпунтового ограждения! |
|  | - При ведении работ в зимних условиях важно учитывать: - Ожидаемые температуры ! - Длительность зимы! - Колебания температур! - Общее количество дней на этапах выполнения земляных работ и возведения фундамента! - Общее количество дней по возведению здания - Количество осадков в виде снега и дождя! - Влажность воздуха! - Скорость ветра! - Условия освещенности. ! |
|  | - Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии - устраивают продуваемые подполья, каналы ! - устанавливают специальные охлаждающие установки! - устраивают гидроизоляцию по грунту - используют теплоизоляцию |
|  | - Для зимнего периода наиболее целесообразны следующие методы монтажа: - безвыверочный ! - ограниченно свободный - свободный - принудительный! |
|  | - При зимней кладке рекомендуется - увеличивать количество армированных швов! - уменьшать количество армированных швов - уменьшать марку раствора на порядок - повышать марку раствора на порядок! |
|  | - Кладочные работы в зимнее время должны производиться гораздо быстрее, чем летом для того чтобы - согреться - раствор в нижележащих рядах не успевал замерзнуть ! - раствор уплотнялся под нагрузкой верхних рядов! - швы кирпичной кладки были не более 12 мм |
|  | - Процесс выполнения кладки замораживанием имеет свою специфику: - выполняется на подогретом растворе! - кирпич необходимо уложить до замерзания раствора! - кладка ведется вприсык - раствор наносится на несколько кирпичей кирпич |
|  | - Нецелесообразно применять метод «стена в грунте» в следующих случаях: - в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах! - на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и железобетонных элементов, металлических конструкций и т. д. ! - при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации грунтов; - в глинистых грунтах. |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Задание в тестовой форме для зачета состоит из 19 заданий.

За каждый верный ответ - 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 19. Чтобы получить положительную оценку, необходимо набрать не менее 15 баллов.

– до 15 баллов	не зачтено

– более 15	зачтено

Задание в тестовой форме для зачета с оценкой состоит из 19 заданий.

За каждый верный ответ - 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 19. Чтобы получить положительную оценку, необходимо набрать не менее 12 баллов.

– до 12 баллов	неудовлетворительно;

– 12…14 баллов		удовлетворительно;

– 15…17 баллов		хорошо;

– 18…19 баллов		отлично

Примечание: Владение цифровыми компетенциями (ЦК-1, ЦК-2) оценивается в ходе практических работ и выполнения РГР.