Аннотация рабочей программы по дисциплине

Технологические процессы в строительстве

Цель преподавания дисциплины

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.

Задачи изучения

  - сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»;

  - раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

  - сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

  - сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков рационального выбора технических средств;

  - сформировать навыки разработки технологической документации;

  - сформировать навыки ведения исполнительной документации;

  - сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

  - сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии

ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

1.1. Целью дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.

1.2. Задачи изучения

Задачи дисциплины «Технологические процессы в строительстве»:

  - сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»;

  - раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

  - сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

  - сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков рационального выбора технических средств;

  - сформировать навыки разработки технологической документации;

  - сформировать навыки ведения исполнительной документации;

  - сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

  - сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании и самостоятельной работе с учебной и технической литературой.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| 1 | Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6 |
| 2 | Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии | ОПК-8 |
| 3 | Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии | ОПК-9 |

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.

Студент должен:

Знать:

- основные строительные конструкций зданий;

- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики материалов;

- виды грунтов, основные физико-механические характеристики грунтов.

Уметь:

- разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов соединения строительных конструкций;

- производить выборку и испытания образцов строительных материалов, образцов грунта.

Владеть:

- знаниями по дисциплинам, входящим в естественнонаучный цикл;

- первичными навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами.

В результате изучения дисциплины " Технологические процессы в строительстве" студент должен:

Знать: основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности строительных процессов; потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды; методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе в экстремальных климатических условиях; методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации.

Уметь: устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том числе с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты строительных процессов; определять трудоемкость строительных процессов, время работы машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам (рабочим); устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством.

Владеть: технологическими процессами строительного производства; способностью вести подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов; организацией рабочих мест и работы производственных подразделений; способностью соблюдения экологической безопасности; способностью вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Строительные материалы

- Механика грунтов

- Основы архитектуры и строительных конструкций

- Компьютерная графика (AutoCad)

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Дисциплины, для которых дисциплина «Технологические процессы в строительстве» является предшествующей:

  - «Основы технологии возведения зданий»;

  - «Основы организации и управления в строительстве»;

  - «Технология и организация строительства (спецкурс)».

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 3, часы – 108.

Общее содержание дисциплины

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Основы технологического проектирования |  | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 |
| Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов |  |  |
| Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. |  |  |
| Технологические процессы устройства отделочных и изоляционных покрытий |  |  |
| Всего часов | 108 |  |
| Зачетных единиц | 3 |  |

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 5 | 108 | 52,3 | 16 | - | 34 | 2 | 0,3 | 55,7 |  | 2 РГР |  | + |
| ИТОГО | 108 | 52,3 | 16 | - | 34 | 2 | 0,3 | 55,7 |  | 2 РГР |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Основы технологического проектирования | 15,5 | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | 2 | 2 |  |  | 13,5 |
| Тема 2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | 56 | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | 42 | 8 |  | 34 | 14 |
| Тема 2. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. | 18,7 | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | 4 | 4 |  |  | 14,7 |
| Тема 4. Технологические процессы устройства отделочных и изоляционных покрытий | 15,5 | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | 2 | 2 |  |  | 13,5 |
| ИЗ | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| АК | 0,3 |  | 2 |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 108 |  | 52,3 | 16 |  | 34 | 55,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

(по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы технологического проектирования | Строительные процессы. Параметры строительных процессов. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. Нормирование. Проектно-сметная документация. Нормативные документы в строительстве. Исполнительная документация. Задачи и структура технологического проектирования. Вариантное проектирование строительных процессов. Технологические карты. Структура и содержание технологических карт. | 2 |
| 2. | Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов. Закрепление грунтов. Механические способы разработки грунта. Переработка грунта гидромеханическим способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Устройство свайных фундаментов. Способы погружения готовых и устройства набивных свай. Техника безопасности при производстве земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения процессов. | 8 |
| 3. | Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. | Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, системы перевязки. Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы монтажа железобетонных, металлических строительных конструкций, конструкций из древесины. Контроль качества производства работ | 4 |
| 4. | Технологические процессы устройства отделочных и защитных покрытий | Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация защитных покрытий. Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по устройству звукоизоляции. Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхностей. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски. Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами. Полы. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов. Техника безопасности при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий. | 2 |
|  |  | Итого | 16 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы

студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы технологического проектирования | Строительные процессы. Параметры строительных процессов. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. Нормирование. Проектно-сметная документация. Нормативные документы в строительстве. Исполнительная документация. Задачи и структура технологического проектирования. Вариантное проектирование строительных процессов. Технологические карты. Структура и содержание технологических карт. | 13,5 | ОЛ-1 ОЛ-2 ОЛ-3 ОЛ-4 ОЛ-5 ОЛ-6 ОЛ-7 ОЛ-8 ОЛ-9 ДЛ-1 ДЛ-2 ДЛ-3 ДЛ-4 |
| 2. | Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов. Закрепление грунтов. Механические способы разработки грунта. Переработка грунта гидромеханическим способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Устройство свайных фундаментов. Способы погружения готовых и устройства набивных свай. Техника безопасности при производстве земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения процессов. | 14 | ОЛ-1 ОЛ-2 ОЛ-3 ОЛ-4 ОЛ-5 ОЛ-6 ОЛ-7 ОЛ-8 ОЛ-9 ДЛ-1 ДЛ-2 ДЛ-3 ДЛ-4 |
| 3. | Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. | Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, системы перевязки. Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы монтажа железобетонных, металлических строительных конструкций, конструкций из древесины. Контроль качества производства работ | 14,7 | ОЛ-1 ОЛ-2 ОЛ-3 ОЛ-4 ОЛ-5 ОЛ-6 ОЛ-7 ОЛ-8 ОЛ-9 ДЛ-1 ДЛ-2 ДЛ-3 ДЛ-4 |
| 4. | Технологические процессы устройства отделочных и защитных покрытий | Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация защитных покрытий. Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по устройству звукоизоляции. Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей. Облицовка поверхностей. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски. Оклейка поверхностей обоями, полимерными материалами. Полы. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов. Техника безопасности при производстве отделочных работ. Контроль выполнения процессов и качества покрытий. | 13,5 | ОЛ-1 ОЛ-2 ОЛ-3 ОЛ-4 ОЛ-5 ОЛ-6 ОЛ-7 ОЛ-8 ОЛ-9 ДЛ-1 ДЛ-2 ДЛ-3 ДЛ-4 |
| Итого |  |  | 55,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Производство работ по вертикальной планировки площадки | Определение объемов насыпи и выемки | 8 |
|  |  | Расчет длины перемещения грунта, выбор комплекта машин | 4 |
|  |  | Расчет технико-экономических показателей | 2 |
|  | Производство земляных работ | Определение объемов и конфигурации земляных сооружений | 6 |
|  |  | Технология и организация производства работ. Контроль качества, допуски при производстве работ. Техника безопасности, организация рабочего места. | 8 |
|  |  | Расчет технико-экономических показателей. Калькуляция трудозатрат. График производства работ. | 4 |
|  |  | Материально-техническое обеспечение Расчет потребности в материалах, машинах, инструментах, приспособлениях, инвентаре. | 2 |
| Итого |  |  | 34 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Лабораторный занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Производство земляных работ по вертикальной планировке площадки |
| 2 | Производство земляных работ нулевого цикла |

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Тема 1. Основы технологического проектирования | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | Лекция классическая – систематическое, последовательное, монологическое изложение учебного материала. | 2 |
|  |  | Тема 2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 6 |
|  |  | Тема 2. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 4 |
|  |  | Тема 4. Технологические процессы устройства отделочных и изоляционных покрытий | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 2 |
| Итого |  |  |  | 14 |  |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Соколов, Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки "Строительство" / Г.К. Соколов, А.А. Гончаров. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). - Допущено М-вом образования и науки Рос. Федерации | УП | 2008 | 5 |
| ОЛ-2 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 1 / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. - М. : Высшая школа, 2002. - 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос. Федерации. | У | 2002 | 4 |
| ОЛ-3 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 1 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2005. - 392 с. :ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос.Федерации. | У | 2005 | 9 |
| ОЛ-4 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 2 / В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев.-М. : Высшая школа, 2003. - 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос. Федерации. | У | 2003 | 5 |
| ОЛ-5 | Технология возведения зданий и сооружений : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В.И. Теличенко [и др.] ; Под ред. В.И. Теличенко и др. - М. : Высшая школа, 2002. - 320 с. : ил. - Допущено М-вом образования Рос.Федерации. | У | 2002 | 3 |
| ОЛ-6 | Технология строительных процессов : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" / Александр Алексеевич Афанасьев [и др.] ; Под редакцией : Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. - Москва : Интеграл, 2013. - 464 с. 10 экз. | У | 2013 | 10 |
| ОЛ-7 | Теличенко, В.И. Технология строительных процессов : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления "Строительство". Ч. 2 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.- 2-е изд., испр. и доп.- М. : Высшая школа, 2005.- 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - Допущено М-вом образования Рос. Федерации. | У | 2005 | 9 |
| ОЛ-8 | Веряскина, Е.М. Технология монолитного бетонирования : Учебное пособие / Е.М. Веряскина, В.Н. Пантилеенко, Л.А. Ерохина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 155 с. : ил., табл. | УП | 2011 | 70 http://lib.ugtu.net/ |
| ОЛ-9 | Гребенник, Р.А. Рациональные методы возведений зданий и сооружений : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Городское строительство и хозяйство" направления подготовки "Строительство" / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Студент, 2012. - 407 с. : ил. - Допущено Министерством образования и науки Рос. Федерации. | УП | 2012 | 10 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования / Госстрой России, - М: Стройиздат, 2001. - 47 с. | СНиП | 2001 | http://lib.ugtu.net/Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» |
| ДЛ-2 | СНиП 12-03-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство / Госстрой России, - М.: Стройиздат, 2002. - 123 с. | СНиП | 2002 | http://lib.ugtu.net/Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» |
| ДЛ-3 | Клиорина Г.И. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории застройки : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Гор. стр-во и хоз-во" / Клиорина Галина Игоревна. - М.; СПб. : АСВ; Изд-во СПбГАСУ, 2002. - 114 с. : ил. | УП | 2002 | 3 |
| ДЛ-4 | Соколов, Г.К. Технология и организация строительства : Учеб. для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Г.К. Соколов. - М. : Академия, 2002. - 528 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Допущено М-вом образования Рос.Федерации. | У | 2002 | 1 |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ-1 | Веряскина, Е.М. Технология строительных процессов. Производство свайных работ : Методические указания / Е.М. Веряскина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2012. - 72 с. : ил., табл. | 2012 | 69 http://lib.ugtu.net/ |
| МУ-2 | Веряскина, Е.М. Водопонижение в строительстве : Методические указания / Е.М. Веряскина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2010. - 44 с. : ил., табл. | 2010 | 2 http://lib.ugtu.net/ |

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория строительного производства и строительных машин» 22Г

1. Действующая модель мостового крана;

2. Растворонасос;

3. Бетонорастворосместель;

4. Трамбовки ручные

5. Мелотерка

6. Полилюкс

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология строительных процессов)

Кабинет курсового и дипломного проектирования 53 Г

1.Макеты зданий и сооружений

Специализированные аудитории (43Г, 50Г), оснащенные видеопроектором и компьютером

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра Архитектуры и строительства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Технологические процессы в строительстве

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6) | Лекция № 2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Техника безопасности при производстве земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения процессов Лекция № 3, 4 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. Устройство защитных, отделочных работ. Контроль качества и техника безопасности при производстве работ. | знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные методы и средства обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях; уметь: устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объёмы, трудоёмкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительных процессов, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; владеть: основами современных методов технологического проектирования, подбора технологического оборудования, основами расчета состава бригад, количества машин, инструментов, инвентаря, приспособлений, полуфабрикатов. |
| Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии (ОПК-8) | Лекция № 2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Состав подготовительных и вспомогательных процессов. Механические способы разработки грунта. Переработка грунта гидромеханическим способом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Устройство свайных фундаментов. Способы погружения готовых и устройства набивных свай. Лекция № 3, 4 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. Устройство защитных, отделочных работ. Процессы каменной кладки; область применения; виды кладки, системы перевязки. Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы монтажа железобетонных, металлических строительных конструкций. Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство теплоизоляционных, звукоизоляционных и отделочных работ. | знать: типовые методы контроля безопасности на производственных участках; методы обеспечения охраны труда при производстве строительных работ уметь: правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещать технологическое оборудование владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности |
| Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9) | Лекция № 1 Основы технологического проектирования Проектно-сметная документация. Нормативные документы в строительстве. Исполнительная документация. Технологические карты Лекция № 2. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Техника безопасности при производстве земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения процессов Лекция № 3, 4. Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. Устройство защитных, отделочных работ. Контроль качества и техника безопасности при производстве работ. | знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. уметь: правильно оценивать и выбирать технологические методы обеспечивающие высокое качество работ, экономию материала и повышение производительности труда, правильно ориентироваться в выборе рациональных видов материалов для конкретных условий их применения с учетом заданных свойств и долговечности; обеспечивать качественную оценку выбора средств измерений; применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и добровольные требования стандартов владеть: основами современных методов проектирования технологических процессов |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1, 2, 3, 4 | ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-4 |
|  |  |  | Повышенный | РГР | Методические рекомендации по выполнению РГР |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп | Задания для выполнения |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии (ОПК-8) | знать: типовые методы контроля безопасности на производственных участках; методы обеспечения охраны труда при производстве строительных работ | Пороговый уровень (обязательный) | Знает основные опасные и вредные факторы производственной среды и трудового процесса; физиологические особенности и последствия воздействия на человека вредных и травмоопасных факторов, классификацию условий труда |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает методы контроля параметров производственной среды. |
|  | уметь: правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещать технологическое оборудование | Пороговый уровень (обязательный) | Умеет проводить контроль параметров производственной среды |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет выполнять оценку негативного воздействия параметров производственной среды и ее соответствия нормативным требованиям |
|  | владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности | Пороговый уровень (обязательный) | Владеет методами использования эффективных средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет принципами организации защиты от воздействия опасных и вредных факторов |
| Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов (ОПК-6) | знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные методы и средства обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. | Пороговый уровень (обязательный) | Знает виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации |
|  | уметь: устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объёмы, трудоёмкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительных процессов, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ | Пороговый уровень (обязательный) | Умеет на практике применить особенности технологии технологии ведения строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, проводить сравнительный анализ решений конкретных технологических процессов |
|  | владеть: основами современных методов технологического проектирования, подбора технологического оборудования, основами расчета состава бригад, количества машин, инструментов, инвентаря, приспособлений, полуфабрикатов. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеет методами расчета и проектирования основных строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет методами выбора рациональных технологических схем строительного производства и рациональной организации труда |
| Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9) | знать: основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. | Пороговый уровень (обязательный) | Знает состав проектной и технической документации на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает методы обеспечения качества строительства, охраны труда |
|  | уметь: правильно оценивать и выбирать технологические методы обеспечивающие высокое качество работ, экономию материала и повышение производительности труда, правильно ориентироваться в выборе рациональных видов материалов для конкретных условий их применения с учетом заданных свойств и долговечности; обеспечивать качественную оценку выбора средств измерений; применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и добровольные требования стандартов | Пороговый уровень (обязательный) | Умеет применять и исполнять обязательные требования технических регламентов и добровольные требования стандартов; правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение оборудования; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет разрабатывать технологические карты строительного процесса, осуществлять контроль и приемку работ |
|  | владеть: основами современных методов проектирования технологических процессов | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть технологией комплексно-механизированных работ в строительстве |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет организационными навыками в области изготовления проектной и рабочей документации |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: РГР во время аудиторных занятий, тестовые опросы по темам учебной дисциплины.

- Вопросы к зачету

- Как определяется величина заложения откоса?

- Условия необходимости крепления стенок выемки.

- Схема консольного, консольно-распорного, анкерного, распорного, подкосного, шпунтового креплений.

- Схемы проходок экскаватора, оборудованного обратной лопатой.

- Схемы проходок экскаватора, оборудованного прямой лопатой.

- Разработка грунта скреперами.

- Разработка грунта бульдозерами.

- Оборудование для обратной засыпки, разравнивания и уплотнения грунта.

- Схемы уплотнения.

- Особенности обратной засыпки зимой. Требования, предъявляемые к грунту.

- Осушение котлованов и траншей. Способы.

- Открытый способ водопонижения, дренаж, глубинные способы водопонижения.

- Выбор способа водопонижения.

- Принцип действия ЛИУ, УВВ, ЭУ, электроосушения.

- Классификация грунтов.

- Свойства грунтов.

- Инженерная подготовка строительной площадки.

- Типы земляных сооружений.

- Основные, вспомогательные, подготовительные процессы переработки грунтов.

- Способы разработки грунта. Сущность. Выбор.

- Расчет ширины проходки.

- Расчет величины смещения при разработке выемки.

- Возведение насыпей, схемы, механизмы.

- Разработка грунта драглайнами.

- Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. Область применения, схемы.

- Разработка грунта экскаваторами планировщиками.

- Доработка оснований выемок. Оборудование. Величина недобора.

- Поверхностные и глубинные способы уплотнения грунта. Технология. Оборудование. Схемы.

- Выбор механизмов для уплотнения грунта.

- Понятие экскавационного забоя. Определение типа проходки.

- Основные положения ПОС и ППР. Цель.  Назначение.

- Технологические карты. Состав, значение.

- Распределение земляных масс при планировке площадей.

- Последовательность расчетов объемов планировочных работ.

- Уплотнение грунта трамбовками, виброплитами, установками комбинированного действия, пневмопробойниками, глубинными вибраторами.

- Требования, предъявляемые к  грунту обратных засыпок. Обеспечение оптимальной влажности грунта.

- Заводские способы производства ж.б. изделий.

- Способы преднапряжения арматуры.

- Способы тепловлажностной обработки изделий в заводских условиях.

- Технология производства арматурных изделий.

- Вертикальная схема производства  бетонной смеси.

- Горизонтальная схема производства бетонной смеси.

- Совершенные и несовершенные выемки.

- Значение и состав работ подготовительного периода.

- Определение объемов земляных работ. Баланс масс.

- Расчет черных, красных, рабочих отметок, линии нулевых работ.

- Состав работ нулевого цикла.

- Способы борьбы с грунтовыми водами для грунтов с хорошей водоотдачей.

- Способы борьбы с грунтовыми водами для грунтов с малой водоотдачей.

- Дать определение:  грунты, пористость, плотность, влажность, пластичность, прочность, разрыхляемость, коэффициент первоначального рыхления, коэффициент остаточного рыхления, процесс, ярус, делянка, захватка, забой, забивка, берма, бровка, обноска, фронт работ, рабочее место, подошва, откос.

- Чем характеризуется разрыхляемость?

- На сколько групп по сложности разработки делятся грунты?

- На что влияет номер группы грунта?

- Зависит ли группа грунта от способа  (механизма) разработки?

- Приведите примеры классификации земляных  сооружений по назначению.

- Что относят к постоянным земляным сооружениям  и  временным?

- Что выполняют до начала производства земляных работ?

- Как выполняется разбивка земляных сооружений?

- Описать последовательность разработки траншей и котлованов.

- Что указывают на колышках при разметке трассы?

- Как закрепляют разбивочные знаки при разбивке насыпей и выемок?

- Как обозначают откосы выемок, насыпей?

- С помощью какого оборудования ведут механическую разработку грунта?

- От чего зависит ширина проходки?

- Чему равно минимально допустимое расстояние между экскаватором и строением?

- Чему равно минимально допустимое расстояние между экскаватором и отвалом? Схема.

- Зачем нужна берма безопасности? От чего зависит ширина бермы?

- Как обозначают откосы выемок, насыпей?

- Чем осуществляют доработку основания и откосов выемки?

- Для чего используют драглайн?

- Чему равен угол поворота стрелы экскаватора при работе на кавальер и транспорт?

- В каких случаях применяется поперечно-челночная и продольно-челночная схема   разработки  забоя     драглайном?

- При каком способе погрузки грунта на транспорт отсутствуют поворотные движения экскаватора?

- Преимущества драглайна по сравнению с обратной лопатой.

- При каких углах поворота в забое достигается наибольшая производительность драглайна?

- Где применяют экскаваторы планировщики?

- Область применения скреперов.

- Когда используется работа скрепера по «эллипсу» и «восьмерке», спиральная схема, по "зигзагу", поперечно-челночная и продольно-челночная схемы?

- Для чего предназначены бульдозеры?

- Из чего состоит цикл работы бульдозера, скоепера? Расчет цикла.

- Назовите три основные схемы   разработки и перемещения грунта бульдозерами.

- Какую схему движения бульдозера применяют при перемещении ранее разработанного грунта?

- По какой схеме разрабатывают съезд   с помощью бульдозера?

- От чего зависит толщина отсыпаемого слоя грунта?

- Как достичь требуемой степени уплотнения грунта?

- Приведите рекомендуемую влажность грунта обратной засыпки.

- Перечислите способы послойного уплотнения грунта.

- Нарисовать схему уплотнения грунта укаткой.

- Нарисовать схему уплотнения грунта трамбованием.

- Уплотнение катками производится последовательными замкнутыми проходками по всей площади с перекрытием каждой последующей проходкой предыдущей. На сколько перекрывается проходка?

- На скольких участках можно одновременно укладывать грунт при обратной засыпке?

- Чему равен размер участков уплотнения с использованием виброуплотняющих и трамбующих машин?

- Где производится поливка отсыпаемого грунта?

- Чему равен оптимальный коэффициент уплотнения грунт?

- Допустимое соотношение массы фундамента к массе уплотняющей установки при одностороннем уплотнении грунта обратной засыпки?

- Схема совершенной выемки.

- Схема несовершенной выемки.

- В чем разница между совершенной и несовершенной выемкой?

- Перечислите типы дренажа.

- Для грунтов, с каким коэффициентом фильтрации применяют открытый водоотлив?

- Назовите основные элементы открытого водоотлива.

- Какие бывают схемы расположения водопонизительных установок?

- На какую глубину могут понижать воду легкие иглофильтровые установки?

- Схема одно- и многоярусной установки.

- Что входит в комплект ЛИУ?

- Схема иглофильтра.

- Отличие эжекторной установки от ЛИУ.

- Установки вакуумного водопонижения используют на грунтах, с какими коэффициентами фильтрации?

- Что выступает анодом, а что катодом при электроосмотическом водопонижении?

- Когда допускается устраивать вертикальные стенки без креплений в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод?

- Когда устраивают выемки с вертикальными стенками?

- Какое из креплений стенок выемки является наиболее надежное и самое дорогое?

- На какую глубину забивают шпунт?

- Напорный и безнапорный режим выемки. Характеристика.

- Приведите примеры комбинированного способа водопонижения.

- Где применяют распорное крепление?

- Из чего состоит распорное крепление?

- Через какое расстояние устанавливают стойки и распорки в креплении стенок выемки?

- Какой бывает забирка?

- Под каким углом к горизонту допускается устраивать анкеры?

- Назовите основные составляющие анкерного крепления.

- При разработке, каких выемок устраивают подкосное крепление?

- Подкосное крепление. Достоинства и недостатки.

- В какой последовательности разбирают временные крепления стенок выемки?

- Какие грунты уплотняют катками?

- Чего не должен содержать грунт обратных засыпок?

- Допустимое содержание органических включений в грунте обратной засыпке.

- Допустимое содержание водорастворимых солей в грунте обратной засыпке.

- Допустимое содержание мерзлых комьев в грунте обратной засыпки.

- Какие места называют стесненными?

- Виды стесненных мест.

- Последовательность операций по уплотнению грунта обратной засыпки.

- Как выполняют поверхностное уплотнение грунта?

- Если места обратных засыпок расположены в разных уровнях, то откуда начинают уплотнение?

- Как уплотняют грунт в труднодоступных местах?

- Где эффективно глубинное уплотнение?

- Чем выполняют глубинное уплотнение?

- Последовательность технологических операций при глубинном уплотнении.

- Чем отличается глубинное уплотнение глинистых и песчаных грунтов?

- При какой глубине выемки применяется консольное крепление стенок?

- В каких случаях удобно пользоваться диагональными связями?

- Что входит в комплект консольного крепления?

- Сущность гидромониторного способа разработки.

- Чем отличается размыв связного и несвязного грунта?

- Охарактеризуйте встречный забой.

- Какой из способов разработки грунта гидромониторами наиболее производительный?

- Охарактеризуйте попутный забой.

- В каких пределах находится оптимальный угол разработки грунта гидромониторами.

- Какое оборудование используется при землесосном способе разработки?

- Благодаря чему происходит передвижение пульпопровода?

- Чем снабжают всасывающую трубу при разработке плотных грунтов?

- Как рассчитать красную и черную отметки?

- Расчет среднепланировочной отметки.

- Определение величины корректировки среднепланировочной отметки.

- В каких случаях вводится корректировка на среднепланировочную отметку.

- Выполняется ли поверхностное уплотнение грунта после глубинного?

- Схемы дренажей.

- Как ведут разбивку котлована?

- Чем отличается устройство обноски для котлованов и линейно-протяженных сооружений?

- На каком расстоянии располагают поперечные обноски при разметки линейно-протяженных сооружений?

- Разделите строительный процесс на составляющие. Процесс - ....-.....-...-движения.

- Что включает в себя подземный цикл строительства?

- Какие работы входят в надземный цикл строительства?

- На какие циклы подразделяют основной период строительства?

- Классификация строительных процессов.

- Какие виды проектно-технологической документации вы знаете?

- Чем отличается проект организации строительства от проекта производства работ?

- Перечислите основные технологические процессы заводского производства железобетонных изделий.

- Что входит в комплекс работ по расчистке территории?

- Что включает подготовка и обустройство строительной площадки?

- В чем разница между совершенным и несовершенным дренажом?

- Выбор комплекта машин на выполнение вертикальной планировки площадки.

- По каким показателям выполняется экономическое сравнение комплектов машин вертикальной планировки площадки?

- Расчетные формулы производительности машин, определение количества, объемов перемещения грунта, выработки, производительности, себестоимости, приведенных затрат, коэффициентов рыхления, безопасных зон, и т.д.….

- Закрепление грунтов.

- Зимние способы разработки.

- Виды свай.

- Назовите машины и оборудование для погружения свай.

- Способы и механизмы для погружения свай.

- Технология погружения свай в мерзлые грунты

- Классификация набивных свай по способу устройства и способу образования скважин.

- Подготовка основания к монтажу свайного фундамента.

- Технология погружения свай забивкой.

- Вспомогательные и сопутствующие работы, связанные с погружением свай и устройством ростверков.

- Способы погружения стальных и полых свай.

- Схемы погружения свай забивкой.

- Устройство свайных ростверков.

- Подготовка голов свай.

- Технология устройства монолитного ростверка.

- Технология монтажа сборного ростверка.

- Особенности конструкций набивных свай.

- Выбор сваебойного оборудования

- Из каких операций состоит процесс бурения скважин под защитой глинистого раствора.

- Устройство буронабивных полых свай.

- Технология устройства буронабивных виброштампованных свай.

- Сваи вдавливания. Достоинства и недостатки технологии.

- Последовательность производства работ по завинчиванию сваи.

- Технология устройства свай без извлечения грунта.

- Технология бетонирования свай под защитой глинистого раствора.

- Как определить отказ?

- Что такое залог? Сколько ударов выполняют в залоге?

- Что такое ложный отказ?  Когда он возникает?

- Способы устройства буронабивных свай с уширенной пятой.

- Область применения буроинъекционных свай и технология устройства.

- Чем отличается технология устройства буронабивных свай в устойчивых грунтах и водонасыщенных слабых грунтах?

- Сухой способ устройства буронабивных свай.

- Преимущества и недостатки вибрационного метода погружения свай.

- Классификация и область применения опалубок.

- Уход за бетоном.

- Расчет количества захваток по производству бетонных работ. Обеспечение поточности производства бетонных работ.

- Схема опалубки столбчатых фундаментов.

- Схема блочной опалубки.

- Схема опалубки ленточного фундамента.

- Несъемная опалубка, обеспечение сцепления опалубки с бетоном.

- Способы устранения или снижения сцепления бетона с опалубкой.

- Способы доставки бетонной смеси.

- Особенности доставки бетонной смеси при отрицательных температурах и в условиях жаркого климата.

- Способы уплотнения бетонной смеси. Длительность уплотнения. Уплотнение бетона в ленточных фундаментах, сплошных, фундаментах под колонны.

- Требования, предъявляемые к опалубке.

- Способы подачи бетонной смеси в конструкцию.

- Обеспечение однородности и нерасслаиваемости смеси при бетонировании.

- Места возможного расположения рабочих швов.

- Бетонирование массивных конструкций.

- Подводное бетонирование (способ вертикально -  перемещающейся трубы, способ восходящего раствора).

- Технология бетонирования подготовок под полы и фундаментных плит.

- Основные требования, которые необходимо соблюдать при бетонирование конструкций.

- Выбор типа опалубки.

- Технология сборки мелкощитовой опалубки ленточного фундамента высотой более 2,5 м.

- Технология бетонирования ленточного фундамента высотой более 2,5 м.

- Одноэтапное, двухэтапное и трехэтапное бетонирование ленточного фундамента?

- Особенности бетонирования стен подземной части здания. Как влияет толщина, длина, высота стены на процесс бетонирования?

- Технология бетонирования монолитной фундаментной плиты.

- Выбор оборудования для подачи бетона в конструкцию.

- Технология бетонирования столбчатого фундамента.

- Какие конструкции бетонируют картами. Каковы габариты карт. Технология бетонирования.

- В каких случаях используют хоботную подачу бетона.

- Какова допустимая высота сбрасывания бетона в конструкцию.

- Максимальная длительность транспортирования бетонной смеси.

- От чего зависит толщина слоя укладки бетона в конструкцию.

- В каких случаях возможно применение подачи бетонной смеси ленточными конвейерами и желобами?

- Как зависит подвижность бетона от способа подачи в конструкцию и от вида конструкции?

- Какова минимальная продолжительность технологического перерыва для обеспечения осадки, уложенного в конструкцию бетона?

- Какие конструкции должны бетонироваться без перерыва.

- Когда разрешается снимать опалубку с несущих, ненесущих и самонесущих конструкций.

- Чему равна температура бетонной смеси, укладываемой на мерзлое основание.

- Как защищают мерзлый грунт от размораживания при устройстве монолитных фундаментов.

- Какие добавки используют для ускорения твердения бетона.

- Какие добавки вводят в бетон при бетонировании в условиях жаркого климате?

- Что необходимо делать, если бетонная смесь потеряла подвижность.

- Зимние способы бетонирования.

- Устройство рабочих швов при бетонировании. Способы подготовки поверхности «старого бетона».

- Отличие сухого способа торкретирования от мокрого.

- Технология сборки опалубки столбчатого фундамента.

- Какова минимальная прочность бетона способность бетона способного воспринимать динамические нагрузки.

- Подготовка оснований перед монтажом ленточных фундаментов.

- Порядок монтажа ленточных фундаментов.

- Монтаж фундаментов под колонны.

- Методы монтажа конструкций нулевого цикла.

- Выбор монтажного оснащения. Схемы строповок элементов.

- Принципы выбора монтажного крана.

- Технология монтажа фундаментных стеновых блоков.

- Правила разрезки каменной кладки.

- Система перевязки швов.

- Схема однорядной и многорядной кладки.

- Поточно-расчлененный метод организации выполнения каменной кладки.

- Поточно-кольцевой метод организации выполнения каменной кладки?

- Однозахватная, двухзахватная, трехзахватная система кладки?

- Перечислите основные монтажные операции.

- Что может служить основанием под фундамент?

- Какие операции должны быть осуществлены до подъема конструкции.

- Как фиксируют монтажный горизонт при раскладке фундаментных стеновых блоков.

- Способы кирпичной кладки (вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой).

- Технология каменной кладки в зимних условиях.

- Основные системы кладки стен.

- Способы доставки  на объект  строительных конструкций.

- Классификация отделочных работ.

- Виды гидроизоляции.

- Технология производства штукатурных работ. Виды штукатурок.

- Окрасочные работы. Подготовка поверхности, материалы. Технология выполнения.

- Оклеечная гидроизоляция (материалы, подготовка поверхности, технология).

- Технология выполнения штукатурной гидроизоляции (материалы, подготовка поверхности, технология).

- Окрасочная гидроизоляция (материалы, подготовка поверхности, технология).

- Технология выполнения пропиточной гидроизоляции.

- Засыпная, литая гидроизоляция, инъекционная гидроизоляция (область применения, технология выполнения).

- Технология выполнения монтируемой гидроизоляции.

- Выполнение гидроизоляционных работ зимой.

- Технология устройства сухой штукатурки.

- Обойные работы (материалы, подготовка поверхности, технология).

- Малярные работы (материалы, подготовка поверхности, технология).

- Технология выполнения отделочных работ в зимних условиях.

- Проектирование гидроизоляции.

- Подготовка поверхности под гидроизоляционное покрытие.

- Технология производства работ в методе опускного колодца при опускании насухо.

- Технология производства работ в методе опускного колодца при опускании без водоотлива.

- Технические средства для устройства подземных выработок.

- Основные требования к выполнению работ по закрытой разработке грунта.

- Краткая характеристика способов закрытой разработки грунта.

- Основные положения ПОС и ППР.

- Основные понятия: процесс, операция, захватка, ярус, делянка.

- Способ «стена в грунте». Последовательность производства работ траншейным способом.

- Какое значение имеют технологические карты. Состав карт.

- Строительство подземных сооружений закрытым способом.

- Способы опускания колодца в методе опускного колодца.

- Последовательность разработки грунта в методе опускного колодца.

- Способ «стена в грунте». Последовательность производства работ свайным способом.

- Технология бетонирования стен при строительстве способом «стена в грунте».

- Технология монтажа стен при способе «стена в грунте».  Обеспечение устойчивости стен.

- Способ погружения опускного колодца в тиксотропных рубашках.

- Последовательность производства работ при щитовой проходке.

- Механизация работ при щитовой проходке.

- Как выполняются щитопроходческие работы в водонасыщенных и слабых грунтах?

- Максимальная длительность транспортирования бетонной смеси в условиях жаркого климата составляет:

- Допустимая толщина слоя укладки бетона зависит от ……. и составляет ……

- Для облегчения процесса вдавливания свай применяют следующие методы:

- Чем выполняют погружение армокаркаса при  изготовлении свай без выемки грунта?

- Недостатки метода вдавливания свай.

- Чем выполняют погружение армокаркаса при изготовлении свай без выемки грунта?

- Изготовление сваи без выемки грунта. Расставьте операции по порядку.

- Какие бетонные смеси используются при бетонировании вибронабивных свай?

- Каким образом идет уплотнение бетона в частотрамбованных сваях?

- Чем извлекают обсадные трубы?

- Как погружают обсадные трубы в грунт?

- Зачем оставляют полость в виброштампованной свае?

- Буронабивные сваи с уширенной пятой могут выполняться каким

способом?

- В каких грунтах устраивают буронабивные сваи – оболочки?

- При выполнении работ по бетонированию скважины недопустимо:

- Каким образом происходит удаление разбуренной породы из скважины?

- Назначение глинистого раствора при бурении скважин.

- Каким образом удерживается установленный в скважину каркас?

- Допускаемая высота сбрасывания бетона в конструкцию составляет соответственно при бетонировании фундаментов:

- Допускаемая высота сбрасывания бетона в конструкцию составляет соответственно при бетонировании плитных конструкций:

- Снятие опалубки несущих конструкций разрешается по достижении бетоном прочности

- Температура укладываемой на мерзлое основание бетонной смеси не должна превышать …

- Как укладывают бетонную смесь в плоские неармированные конструкции?

- Подвижность бетонной смеси, перекачиваемой насосами должна быть не менее …

- Продолжительность перерыва для обеспечения осадки уложенного бетона должна быть:

- Бетонную смесь укладывают равномерными слоями толщиной:

- Как поверхность рабочих швов должна быть расположена?

- В каких случаях свае дают отдых, в чем он выражается?

- Буронабивные сваи. Чем отличается технология устройства таких свай в устойчивых и водонасыщенных грунтах.

- При потере подвижности бетонной смеси необходимо …

- Максимальная толщина проработки бетона от длины рабочей части глубинного вибратора составляет

- Во сколько слоев укладывают бетон в тело ленточного фундамента, если площадь поперечного сечения до 3 м2:

- Опалубочные щиты соединяют между собой с помощью

- Угол наклона желоба к горизонту не должен превышать:

- Для временной фиксации оголовка на свае используют

- Отличается ли технология бетонирования столбчатого фундамента высотой 3,5 м и площадью основания 7 м2 от фундамента высотой 2,3 м и площадью 5,5 м2.

- Количество ударов в залоге составляет …

- При бетонировании в условиях жаркого климата должны применяться бетоны с какими добавками?

- Что устраивают между бетоном и мерзлым грунтом ?

- При очистке поверхности бетона от цементной пленки прочность бетона должна быть не менее …

- Перечислите 6 основных требований предъявляемых к опалубке.

- Назовите 6 операций, которые должны быть осуществлены до подъема конструкции.

- Куда переносят оси при разметке мест расположения фундаментов?

- Какими способами проверяют правильность основания?

- Как блоки внутренних стен выравнивают?

- Как блоки наружных стен выравнивают?

- Как проверяют правильность установки ФБС по осям и высоте?

- Установку каких конструкций контролируют по шнуру-причалке и нивелиру?

- Ленточные фундаменты монтируют с …блоков.

- Как выполняют монтаж ленточных фундаментов?

- Расчетно-графическая работа

РГР № 1 «Производство земляных работ по вертикальной планировке площадки строительства»

РГР № 2 «Земляные работы при производстве работ нулевого цикла»

Оценивание происходит следующим образом:

< 100 % выполнения расчетно-графической работы – незачет

100 % выполнения расчетно-графической работы – зачет.

- Банк тестовых заданий

Проверочный тест состоит из 25 заданий.

За каждый верный ответ - 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 25. Чтобы получить положительную оценку, необходимо набрать не менее 15 баллов.

– до 19 баллов		незачет

– 20…25 баллов		зачет

| Темы | Количество ТЗ в тесте |
| --- | --- |
| - Основы технологического проектирования | 4 |
| - Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов | 8 |
| - Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. | 5 |
| - Технологические процессы устройства защитных и отделочных покрытий | 8 |
| Итого: | 25 |

Банк тестовых заданий

Тема 1 Основы технологического проектирования

| Тип тестового задания | Вид ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | 1.К внутриплощадочным работам относят? А. Расчистка и осушение территории снос строений ! Б. Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций В. Обеспечение строителей временной жилой площадью |
|  | 2.Работы, связанные с возведением собственно строительных конструкций, бывают: А. общестроительные ! Б. специальные В. вспомогательные Г. транспортные |
|  | # 3.Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов: А. трёх Б. четырёх ! В. двух |
|  | # 4.Основное достоинство поточных методов: А. интенсивность потребления ресурсов Б. количество рабочих, степень механизации и т.д. В. равномерность расходования материалов и выпуска продукции! |
|  | 5.Чем характеризуется трудоёмкость процессов? А. затратами труда на его выполнение ! Б. затратами денежных средств на его выполнение В. сложностью их выполнения Г. неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений |
|  | 6.Основной документ в строительстве, регламентирующий условия высокопроизводительного труда рабочих: А. архитектурный проект Б. карты трудовых процессов В. ПОС Г. ППР! |
|  | 7.Важнейшими частями ППР являются: А. календарные и строительные генпланы! Б. разрешение на строительство объекта В. задание на проектирование объекта Г. сводная ведомость объемов работ |
|  | 8.Проектная документация по организации строительства и технологии производства работ, выполняемая генеральной подрядной организацией с привлечением проектных, научных и других организаций, является: А. проектом производства работ (ППР), Б. картой трудовых процессов, В. нарядом-заданием для бригад рабочих, Г. проектом организации строительства (ПОС)! |
|  | 9.Оптимальную продолжительность строительства в целом, его очередей, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности строительства устанавливают: А. в проекте производства работ (ППР)! Б. в картах трудовых процессов, В. в нарядах-заданиях для бригад рабочих, Г. в проекте организации строительства (ПОС). |
|  | 10. П О С разрабатывается: А. органами строительного надзора, Б. генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других организаций, В. генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций ! Г. органами экспертизы строительных проектов. |
|  | 11. На методы выполнения строительных работ влияют? # А. заводы изготовители # Б. конструктивные особенности зданий и сооружений! В. продолжительность строительства |
|  | 12.Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в зависимости от: А. производителей строительных материалов, Б. вида и сложности объекта строительства! В. стоимости объекта строительства, Г. решений авторского надзора. |

Тема 2 Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов

| Тип тестового задания | Вид ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Рабочий цикл скрепера состоит из следующих операций: - резания грунта и загрузки ковша; транспортирования грунта к месту укладки; разгрузки ковша с укладкой грунта; передвижения скрепера в забой. ! - резания грунта и загрузки ковша; разгрузки ковша с укладкой грунта; передвижения скрепера в забой. - транспортирования грунта к месту укладки; передвижения скрепера в забой. |
|  | - В процессе загрузки ковша скрепера толщина стружки - непрерывно увеличивается - непрерывно уменьшается! - остается прежней |
|  | - При какой схеме движения в каждом цикле скрепер делает два поворота под углом 90°? - по эллипсу - по восьмерке - по зигзагу - по спирали! - челночно-поперечная - челночно-продольная |
|  | - Водоотлив – это…. - способ понижения уровня воды в грунте на период строительства с применением дренажных устройств, глубинных насосов, иглофильтров. - комплекс мероприятий и устройств, обеспечивающих удаление грунтовых и (или) поверхностных вод! |
|  | - Дренаж – это …. - система труб, скважин и других устройств. ! - способ понижения уровня воды в грунте на период строительства с применением иглофильтров. |
|  | - Для планировочных работ с перемещением грунта до 25 м применяют - бульдозеры - автогрейдеры! - скреперы - экскаваторы |
|  | - Для планировочных работ с перемещением грунта до 120 м применяют - бульдозеры! - автогрейдеры - скреперы - экскаваторы |
|  | - Экскаваторным забоем называется - рабочая зона ! - поверхность разрабатываемого грунта и место установки транспортных средств - отработанные участки |
|  | - Проходкой называется - отработанный участок! - место установки транспортного средства - место размещения экскаватора - площадка для укладки разрабатываемого грунта |
|  | - При меньшем наполнении ковша скрепера - сокращается продолжительность загрузки и повышается производительность скрепера на данной операции. ! - сокращается продолжительность загрузки и уменьшается производительность скрепера на данной операции. |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - При устройстве буронабивных свай возможно нарушение сплошности и однородности бетона, невысокое использование материала в конструкции. Каким образом устранить данный недостаток? - Упрочнить основание буронабивных свай щебнем! - Применение виброштампования! - Промывка скважины бетонной смесью! - Применение литых смесей |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Сваи раскладывают на дне котлована - в четыре ряда по высоте в количестве одно – двухсменной производительности копра. - в два ряда по высоте в количестве односменной производительности копра. - в один ряд по высоте в количестве одно – двухсменной производительности копра. ! |
|  | - При забивке свай на больших площадях применяют копры на базе - тракторов, автомобилей - кранов, экскаваторов - копры, расположенные на траверсной тележке, передвигающейся по рельсам! |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - Фундаменты из кустов целесообразно выполнять копрами на базе - тракторов, автомобилей! - кранов, экскаваторов! - копры, расположенные на траверсной тележке, передвигающейся по рельсам |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Рядовая схема применяется при забивке свай в - связные грунты ! - плотные связные грунты - малосжимаемые грунты - слабые водонасыщенные грунты |
|  | - Спиральную схему используют при забивке - связные грунты - плотные связные грунты - малосжимаемые грунты! - слабые водонасыщенные грунты |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - При проходке неустойчивых обводненных грунтов, бурение ведут - бурением без укрепления стенок - с промывкой скважин глинистым раствором ! - под защитой обсадных труб! |
|  | - Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости - обращенной в сторону помещения! - по одной из плоскостей ! - обращенной наружу |
|  | - Верх рядовых фундаментных блоков проверяют - нивелиром - по шнуру-причалке ! - визированием по ранее установленным блокам! |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Величина среднего отказа при погружении свай забивкой определяется - за 1 минуту работы копра - по результату трёх последних залогов по 10 ударов в каждом! - за 3 минуты работы копра - величина погружения за 10-15 ударов |
|  | - Величину отказа для вибропогружателей определяют - за 1 минуту работы установки! - по результату трёх последних залогов - за 3 минуты работы установки |
|  | - Монтаж подушек ленточного фундамента начинают с установки - рядовах блоков - маячных блоков. ! |
|  | - Верх маячных фундаментных блоков проверяют - нивелиром! - по шнуру-причалке - визированием по ранее установленным блокам - Монтаж стен подвала начинают с установки - маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 2…3 м друг от друга - рядовых блоков - маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга! |

Тема 3 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций.

| Тип тестового задания | Вид ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Первое правило разрезки кладки: - постели камней должны быть параллельны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами (слоями). - постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами (слоями) ! |
|  | - Второе правило разрезки: - массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (швами), параллельными наружной поверхности кладки (продольными швами), и плоскостями, перпендикулярными наружной поверхности (поперечными швами) ! - боковые плоскости, разграничивающие камни, не должны быть перпендикулярны наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости должны быть не перпендикулярны первым. |
|  | - Перевязка кладки — это … - метод производства кладочных работ. - порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки. ! - прием кладочных работ. |
|  | - Рабочее место каменщика включает - рабочую зону, зону складирования материалов и проходы. ! - рабочую зону, зону складирования материалов. - рабочую зону, зону складирования материалов и проходы, подъезды. - рабочую зону, проходы. |
|  | - Какое заключение можно сделать из первого правила разрезки кладки? - боковые плоскости соприкасающихся камней (вертикальные швы) должны быть перпендикулярны постели. - постели камней должны опираться на нижележащий ряд по всей своей плоскости. ! - камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и перечном направлениях. |
|  | - Какое заключение можно сделать из второго правила разрезки кладки? - боковые плоскости соприкасающихся камней (вертикальные швы) должны быть перпендикулярны постели. ! - постели камней должны опираться на нижележащий ряд по всей своей плоскости. - камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и перечном направлениях. |
|  | - Какое заключение можно сделать из третьего правила разрезки кладки? - боковые плоскости соприкасающихся камней (вертикальные швы) должны быть перпендикулярны постели. - постели камней должны опираться на нижележащий ряд по всей своей плоскости. - камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и перечном направлениях. ! |
|  | - К основным операциям кирпичной кладки относятся: - подача и раскладка кирпича; подача, расстилание и разравнивание раствора; укладка кирпича в конструкцию. ! - установка порядовок, натягивание и перестановка шнура-причалки, рубка и теска кирпича, проверка правильности кладки; установка, наращивание и перестановка средств подмащивания. |
|  | - К вспомогательным операциям кирпичной кладки относятся: - подача и раскладка кирпича; подача, расстилание и разравнивание раствора; укладка кирпича в конструкцию. - установка порядовок, натягивание и перестановка шнура-причалки, рубка и теска кирпича, проверка правильности кладки; установка, наращивание и перестановка средств подмащивания. ! - подача, расстилание и разравнивание раствора; установка порядовок, натягивание и перестановка шнура-причалки, рубка и теска кирпича, проверка правильности кладки; установка, наращивание и перестановка средств подмащивания. |
|  | - Кирпич в конструкцию укладывают способами: - «вприжим», «вприсык» - «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора» - «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора», «вполуприсык» ! |
|  | - Какой способ применяют при кладке стен впустошовку? - «вприжим» - «вприсык» ! - «вприсык с подрезкой раствора» - «вполуприсык» |
|  | - Какой способ используется при кладке стен на жестком растворе с обязательным полным заполнением вертикальных швов? - «вприжим» ! - «вприсык» - «вприсык с подрезкой раствора» - «вполуприсык» |
|  | - Какой способ используется при кладке стен на пластичном растворе с обязательным полным заполнением всех швов? - «вприжим» - «вприсык» - «вприсык с подрезкой раствора» ! - «вполуприсык» |
|  | - Каким способом выполняют укладку кирпичей в забутовочные ряды? - «вприжим» - «вприсык» - «вприсык с подрезкой раствора» - «вполуприсык» ! |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - Третье правило разрезки: - плоскости вертикальной разрезки каждого ряда кладки должны быть сдвинуты относительно плоскости смежных с ним рядов! - под каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни ! - плоскости вертикальной разрезки каждого ряда кладки должны быть расположены друг под другом. |

Тема 4. Технологические процессы устройства защитных и отделочных покрытий.

| Тип тестового задания | Вид ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Какой вид гидроизоляции выполняется из битумных мастик: - цементно-песчаная - листовая - оклеечная - окрасочная! |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Количество слоев, наносимых при устройстве окрасочной гидроизоляции, не менее: - одного - двух! - пяти - трех |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - На какую высоту выполняют вертикальную гидроизоляцию? - не ниже уровня грунтовых вод; - 0,25 м выше уровня грунтовых вод; - 0,5 м выше уровня грунтовых вод! - 1 м выше уровня грунтовых вод. |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Чему равен нахлёст полотнищ рулонных материалов в продольных стыках? - полотнища приклеиваются встык; - 10 см! - 15 см - 30 см |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Чему равен нахлёст полотнищ рулонных материалов в поперечных стыках? - 5 см - 10 см - 15 см! - 25см |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Листовая гидроизоляция представляет собой - сплошное водонепроницаемое ограждение из стальных или жестких пластмассовых листов! - сплошной водонепроницаемый ковер из рулонных или гибких листовых материалов |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Листовая гидроизоляция выполняется путем - разлива по основанию - креплением к изолируемым поверхностям с последующей сваркой стыков! - наклейкой на изолируемые поверхности в 1-4 слоев гидроизоляционного покрытия |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Литая гидроизоляция выполняется путем - разлива по основанию! - креплением к изолируемым поверхностям с последующей сваркой стыков - наклейкой на изолируемые поверхности в 1-4 слоев гидроизоляционного покрытия |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Литую гидроизоляцию вертикальных поверхностей устраивают способом - креплением к изолируемым поверхностям с последующей сваркой стыков - наклейкой на изолируемые поверхности в 1-4 слоев гидроизоляционного покрытия - поярусной заливки горячей мастики в полость между изолируемой поверхностью и опалубкой! |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Цементно-песчаная гидроизоляция представляет собой - слой горячего асфальтового раствора или мастики - слой затвердевшего и прочно сцепившегося с изолируемой поверхностью раствора состава 1:1, 1:2 или 1:3! - сплошное водонепроницаемое ограждение строительных конструкций из бетонных скорлуп |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Железнение – это .. - затирка цементом! - затирка песком - обшивка стальными листами |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Как оклеивают рулонными материалами поверхности стен: - горизонтальными рядами в направлении снизу вверх - горизонтальными рядами в направлении сверху вниз - вертикальными рядами в направлении снизу вверх! - вертикальными рядами в направлении сверху вниз |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - По точности и чистоте выполнения штукатурки делятся на - простую, улучшенную, высококачественную! - известково-песчаную и цементно-песчаную, известково-цементно-песчаную, глиняную, гипсовую - обыкновенную и декоративную |
|  | - Порядок нанесения декоративного раствора следующий. - наносят слой обрызг, грунт в один или несколько слоев, разравнивают и уплотняют - наносят слой обрызг, грунт в один или несколько слоев, разравнивают - наносят слой обрызг, грунт в один или несколько слоев, разравнивают и уплотняют несколько раз с перерывами! |
|  | - Для придания накрывочному декоративному слою нужной прочности его после схватывания - высушивают - смачивают водой в течении 6-8 дней ! - железнят |
|  | - Обыкновенные штукатурки служат - основанием под окрашивание или оклейку обоями! - декоративным покрытием |
|  | - Основой для финишных отделочных материалов является - шпатлевка! - грунтовка - бетон, штукатурка, блоки, гипсовые плиты |
|  | - Грунт - это - первый слой штукатурного намета! - второй слой штукатурного намета - третий слой намета - четвертый слой штукатурного намета |
|  | - Для окрашивания обоев следует применять краски - на водяной базе ! - на растворителе - на масляной основе |
|  | - Простые обои наклеивают - встык; - в нахлёстку! |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - Грунтовка для внутренних работ позволяет достичь - высокой прочности и долговечности покрытия ! - удешевить работы за счет снижения расхода материалов! - выровнять поверхность, заделать трещины |
|  | - Шпатлевка применяется для - увеличения прочности и долговечности покрытия - снижения расхода материалов - выравнивания различных поверхностей ! - заделки стыков и щелей ! - затирки трещин! |
|  | - Финишные слои - это - штукатурка - обои ! - гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ) - шпатлёвка - краска ! |
|  | - В Отделочных работах армирующие сетки применяются - армирования бетонных элементов - армирования штукатурных слоёв! - армирования при шпатлёвочных работах ! - армирования гидроизоляционных слоев |

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | Результат обучающегося |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6 ОПК-9 ОПК-8 | Пороговый | Опрос, РГР | Менее 19 баллов | 20 баллов и более |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  | Незачет | Зачет |