Аннотация рабочей программы по дисциплине

Методы борьбы с накипеотложением в теплогенерирующих устройствах

Цель преподавания дисциплины

- обеспечение способности самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы, связанной с выбором технологических условий, расчетом и подбором оборудования для подготовки теплоносителей, предупреждающих образование накипи на поверхности тепло-технологического оборудования.

Задачи изучения

- изучение механизмов и закономерностей процессов образования накипи на поверхности тепло- и массообменных аппаратов, которые используются в комплексах теплотехнического назначения;

- изучение технологических процессов обессоливания воды, как теплоносителя в аппаратах и комплексах теплотехнического назначения;

- изучение технологических режимов работы оборудования теплотехнического назначения, методов расчета;

- изучение способов борьбы с накипеобразованием с целью увеличения срока службы, снижения теплопотерь и эксплуатационных затрат оборудования теплотехнического назначения;

- изучение систем автоматизированного управления технологическими процессами на стадии подготовки теплоносителей и рабочих тел.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины:

– обеспечение способности самостоятельного выполнения научно-исследовательской работы, связанной с выбором технологических условий, расчетом и подбором оборудования для подготовки теплоносителей, предупреждающих образование накипи на поверхности тепло-технологического оборудования.

1.2. Задачи изучения:

– изучение механизмов и закономерностей процессов образования накипи на поверхности тепло- и массообменных аппаратов, которые используются в комплексах теплотехнического назначения;

– изучение технологических процессов обессоливания воды, как теплоносителя в аппаратах и комплексах теплотехнического назначения;

– изучение технологических режимов работы оборудования теплотехнического назначения, методов расчета;

– изучение способов борьбы с накипеобразованием с целью увеличения срока службы, снижения теплопотерь и эксплуатационных затрат оборудования теплотехнического назначения;

– изучение систем автоматизированного управления технологическими процессами на стадии подготовки теплоносителей и рабочих тел.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

– основные сведения о топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), основные (традиционные и альтернативные) способы производства энергии и теплоты, о роли теплофикации на современном этапе;

– основы процесса генерации пара и рабочие процессы, происходящие в теплогенерирующих установках (ТГУ);– методологию научных исследований;

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме;

– свойства современных конструкционных материалов, рабочих тел и теплоносителей тепло-технологических установок;

– основы теории накипеобразования в теплоэнергетике

– способы предотвращения накипеобразования на поверхности оборудования;

уметь:

– организовывать и проводить экспериментальные исследования;

– формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства решения задач;

– использовать инструментальные и физико-химические методы анализа применительно к материалу оборудования и рабочих сред;

– анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований;

владеть:

– методологией формирования математических моделей работы систем, планирования и обработки результатов научного эксперимента;

– навыками самостоятельной подготовки и представления доклада или развернутого выступления по тематике, связанной с направлением научного исследования;

– навыками самостоятельной научной работы.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью изучения дисциплины «Методы борьбы с накипеотложением в теплогенерирующих устройствах» является формирование у обучающихся навыков выбора технологических режимов эксплуатации установок и комплексов оборудования теплотехнического назначения на стадиях проектирования, эксплуатации и реконструкции.

2.1. Перечень дисциплин, усвоение которых обучающимися необходимо для изучения данной дисциплины:

«Технологии профессионально-ориентированного обучения»; «Статистическая обработка данных и методы математического моделирования».

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

«Экспериментальные и теоретические методы исследования в теплоэнергетике»; «Процессы тепло- и массопереноса в установках и комплексах оборудования теплотехнического назначения»; «Инструментальные методы в теплоэнергентике».

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Всего конт. часов | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | Контр. раб, РГР, КР, КП, реферат | Экзамен | Зачет с оценкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очная форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 26,5 | 12 |  | 12 | 2 | 0,5 | 81,5 |  |  |  | + |
| Итого | 108 | 26,5 | 12 |  | 12 | 2 | 0,5 | 81,5 |  |  |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование темы дисциплины | Всего часов |  | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | лекции | практические | лабораторные |  |
|  |  |  |  | очная | очная | очная | очная |
| 1. Теплогенерирующие установки | 14 |  | 4 | 2 | 2 |  | 10 |
| 2. Водное хозяйство | 18 |  | 4 | 2 | 2 |  | 14 |
| 3. Докотловая обработка воды | 26 |  | 4 | 2 | 2 |  | 22 |
| 4. Внутрикотловая обработка воды | 24 |  | 4 | 2 | 2 |  | 20 |
| 5. Питание котла водой | 14 |  | 4 | 2 | 2 |  | 10 |
| 6. Методы предупреждения накипеобразования | 9,5 |  | 4 | 2 | 2 |  | 5,5 |
| ИЗ | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| АК | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 108 |  | 26,5 | 12 | 12 | 0 | 81,5 |

3.1.2 Наименование тем, их содержание, объём в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная |
| 1 | Теплогенерирующие установки | Назначение и классификация. Тепловые схемы теплогенерирующих установок. Выбор типа, мощности и числа котлов. Принципиальная тепловая схема производственно-отопительной теплогенерирующей установки. Принципиальная тепловая схема отопительной теплогенерирующей установки с водогрейными котлами. Составление уравнений теплового баланса. | 2 |
| 2 | Водное хозяйство | Водный режим работы котлов. Физико-химические характеристики воды. Требования, предъявляемые к качеству исходной, питательной, котловой воды и пара. Обработка воды. | 2 |
| 3 | Докотловая обработка воды | Отстаивание, фильтрование и коагуляция воды, реагентное умягчение воды. Стабилизация воды. Умягчение воды методами ионного обмена. Современные методы умягчения воды. Особенности умягчения воды для водогрейных котельных. | 2 |
| 4 | Внутрикотловая обработка воды | Продувка котлов. Деаэрация воды. Обработка воды с помощью химических реагентов. Подготовка пара в соответствии с нормативными требованиями. Удаление отложений и очистка труб. | 2 |
| 5 | Питание котла водой | Питательные установки. Требования к надежности и производительности питательных установок. Схемы включения питательных насосов. Питательные трубопроводы и паропроводы. | 2 |
| 6 | Методы предупреждения накипеобразова-ния. | Химические и физико-химические способы борьбы с накипью в ТГУ. Ингибиторы солеотложений. Ультразвуковая обработка воды. Магнитная обработка воды. | 2 |
| Итого |  |  | 12 |

3.1.3 Наименование тем (вопросов), целиком выделенных для самостоятельной проработки обучающимися

| Номер темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах | Лите- ратура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная |  |
| 2 | Анализ качества исходной воды водоподготови-тельных установок. | Методы удаления взвешенных веществ, растворенных солей. Аналитический контроль показателей качества воды. | 10 | ДЛ-8 |
| 3 | Расчет осветлительных фильтров. | Фильтрование через зернистую загрузку. Работа взвешенного слоя. | 14 | ДЛ-10 |
| 3 | Расчет ионитных фильтров. | Иониты, свойства, условия применения. Уравнение Шилова, время защитного действия, условия регенерации. | 22 | ДЛ-10 |
| 3 | Расчет дегазаторов. | Дегазаторы пленочного и трубчатого типа. Насадочные дегазаторы. Сопротивление затопленной и незатопленной насадки. Скорость захлебывания. | 20 | ДЛ-9 |
| 4 | Выбор оборудования водоподготовительной установки. | Современное оборудование для подготовки воды. | 2 | ДЛ-8 |
| 4 | Расчет процессов в системе охлаждения конденсатора турбины. | Тепловой баланс. Хладоагенты. Расчет процессов охлаждения. | 4 | ДЛ-8 |
| 4 | Магнитная обработка воды | Оборудование для магнитной обработки воды. Расчет. | 4 | ОЛ-1 |
| 7 | Вопросы энергосбереже-ния в теплоэнергетике | Утилизация тепла топочных газов. Рациональное использование тепла рабочих тел. | 5,5 | ДЛ-5 |
| Итого |  |  | 81,5 |  |

3.1.4 Практические и семинарские занятия, их содержание и объём в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Коли-чество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Теплогенерирующие установки | Подготовка воды в теплогенерирующих установках. Требования к качеству воды. Общие положения методики расчета водоподготовитель-ной установки и исходные данные для расчета. Определение водного баланса котла. Расчет мощности и числа котлов. Расчет на прочность элементов котла. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Водное хозяйство | Водный режим работы котлов. Методика выбора схемы приготовления питательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловых сетей. | 2 |
| 3 | Докотловая обработка воды | Расчет и подбор оборудования докотловой обработки воды. Методика расчета ионообменных фильтров, баромембранных установок, оборудования для реагентного обессоливания воды. | 2 |
| 4 | Внутрикотловая обработка воды | Расчет оборудования для деаэрации воды. Определение расхода реагентов для предупреждения образования осадков (полифосфаты). Расчет режимов продувки оборудования. | 2 |
| 5 | Питание котла водой | Расчет оборудования для питательных установок с учетом их производительности и надежности при эксплуатации. Подбор насосного оборудования. | 2 |
| 6 | Методы предупреждения накипеобразова-ния. | Методика определения типа и дозы ингибитора накипеобразования. Расчет и подбор оборудования для ультразвуковой и магнитной обработки котловой воды. | 2 |
| Итого |  |  | 12 |

3.1.5 Лабораторные занятия, их наименование и объём в часах

| Номер рабо-ты | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |
| --- | --- | --- |
|  |  | очная |

Не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| № п/п | Наименование расчетно-графической работы |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Тема реферата |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| № п/п | Наименование контрольной работы |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Интерактив | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Практические | Внутрикотловая обработка воды | Мозговой штурм | 2 |
| Практические | Питание котла водой | Мозговой штурм | 2 |
|  | ИТОГО |  | 4 |

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1 Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Чиж В. А. Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС и АЭС [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Чиж, Н. Б. Карницкий, А. В. Нерезько. – Минск: Выш. шк., 2010. – 350 с. | УП | 2010 | http://znanium.com/catalog/product/507135 |
| ОЛ-2 | Ноздренко Г. В. Надежность ТЭС. Учебное пособие / Г. В. Ноздренко, В. Г. Томилов, О. К. Григорьева. – М-во образования и науки Российской Федерации, Новосибирский гос. технический ун-т, Фак. Энергетики; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 71,3 с. | УП | 2009 | https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004595204/ |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| Л-3 | Роддатис К. Ф. и Соколовский Я. Б. Справочник по котельным установкам малой производительности. Под ред. К. Ф. Роддатиса, 1989 | Др | 1989 | 48 |
| Л-4 | СНиП II-35-76. Котельные установки. Нормы проектирования. | Др | 1976 | 2 |
| Л-5 | СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. Нормы проектирования. | Др | 2004 | 2 |
| Л-6 | Кудинов А. А., Энергосбережение в котельных установках ТЭС и систем теплоснабжения: монография / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 342 с. | Др | 2016 | https://znanium.com/catalog/product/514944 |
| Л-7 | Эстеркин Р. И. Котельные установки (курсовое и дипломное проектирование). – Энергоатомиздат, 1989) | Др | 1989 | 4 |
| Л-8 | Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Справочник по строительному материаловедению. – Москва : Инфра-Инженерия, 2010. – 472 с. | Др | 2010 | 5 |
| Л-9 | Колесников, А. И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях / А. И. Колесников, М. Н. Федоров, Ю. М. Варфоло-меев, Москва: ИНФРА-М, 2010. – 122 с. | УП | 2010 | https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004417493/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Л-10 | Кокорин, О. Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования/ О. Я. Кокорин. – Москва: АСВ, 2013. – 256 с. | Др | 2013 | https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011251/ |
| Л-11 | Акулич, П. В. Расчеты сушильных и теплообменных установок / П. В. Акулич. – Национальная академия наук Беларуси; Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова: Минск: Беларуская навука, 2010. – 442,1 с. | Др | 2010 | https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006758092/ |
| Л-12 | Сомов, М. А. Водопроводные системы и сооружения: Учебник для вузов / М. А. Сомов. – Москва: Стройиздат, 1988. – 397 с.: ил. | У | 1988 | 10 |
| Л-13 | Чиж, В. А. Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС и АЭС. Лабораторный практикум: учеб. пособие / В. А. Чиж [и др.]. – Минск: Выш. шк., 2012. – 159 с. | Др | 2012 | http://znanium.com/bookread2.php?book=508499 |
| Л-14 | Власов, С. М. Технологии стабилизационной обработки воды системы оборотного водоснабжения ТЭС; автореферат дис. кандидата технических наук: 05.14.14 / Власов С. М.; Казань: 2015, 16 с. | Др | 2015 | https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006644346 |
| Л-15 | Антонов, С. Н. Аппараты магнитной обработки воды. Проектирование, моделирование и исследование: монография / С. Н. Антонов, А. И. Адошев, И. К. Шарипов и др. – Ставрополь: АГРУС, 2014. – 220 с. | Др | 2014 | http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513948 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

http://www.gazinstitut.by/info/library_files/13/Teplogenerirujushhie_ustanovki_sistem_teplosnabzhenija_2.pdf

http://alfa-prom.ru/e_mavr.html

http://www.akin.ru/comm/techn5.htm

http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=810

http://www.c-o-k.ru/images/library/cok/237/23751.pdf

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Целью создания фонда оценочных средств (ФОС) является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на этапе обучения требованиям рабочей программы дисциплины.

Задачи ФОС:

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

.

ФОС по дисциплине «Методы борьбы с накипеотложением в теплогенерирующих устройствах» представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Лекционная аудитория, укомплектована специализированной мебелью, оборудована проектором и экраном для демонстрации лекционного материала (презентации) и плакатов в электронном виде.

Компьютерный класс, укомплектован специализированной мебелью, оснащен компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» с доступом к электронной информационно-образовательной среде университета для самостоятельной работы обучающихся и проведения практических занятий.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Общие сведения

Известно, что процесс накипеобразования непосредственным образом связан с показателем жесткости воды, который в свою очередь определяется концентрацией в воде солей жесткости и прежде всего кальция и магния. Для измерения показателя жесткости принята специальная величина – милиграмм-эквивалент карбоната кальция и магния в литре воды. Для питьевой воды, например, этот показатель не должен быть выше 7. Однако на самом деле фактическая величина жесткости воды во многие регионах России значительно превышает этот показатель. Это обусловлено тем, что вода, как правило, берется из почвенных скважин, расположенных в известковых породах. Проблема снижения жесткости воды, а следовательно, и борьба с поверхностными отложениями, уже давно стояла перед эксплуатационниками теплоэнергетического оборудования.

Растворенные в воде вещества вызывают различные неполадки в работе энергетического оборудования. В основном это связано с образованием в тепловых агрегатах накипных отложений, состоящих из солей кальция и магния, содержащихся в подпиточной воде.

Накипь - карбонатные отложения, обусловленные наличием в воде так называемых солей жесткости: карбонатов кальция (Ca2+) и магния (Mg2+).

Срок промывки или очистки от накипи может растянуться на время от 20 минут, до 4-6 часов. Для чистки могут использовать как агрессивные минеральные кислоты, так и слабые органические. Самой большой популярностью пользуются соляная кислота и серная, потом идет азотная. Промывка такими кислотами не должна превышать отрезок времени в двадцать минут. Удаление накипи с помощью сильных кислот нельзя производить чаще 2-3 раз за весь срок эксплуатации оборудования.

Муравьиная и фосфорная кислота в промышленности используются для профилактических промывок. С их помощью постоянно удаляют легкий известковый налет, чтобы он не перешел в стадию известкового камня, который для удаления требует сильных кислот.

Методы борьбы с накипью

- механический способ очистки;

- химическая и электрохимическая очистка;

- магнитная и электромагнитная обработка воды;

- ультразвуковая обработка воды;

- кавитационный способ обработки;

- Na, H-катионирование;

- мембранная система очистки воды и т.д.

Несмотря на такое разнообразие методов и средств борьбы с накипеобразованием, проблема остается актуальной, особенно для котельных в небольших городах, поселках, где или водоподготовки нет или она не работает.

Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие аспиранта путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

#### Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Методы борьбы с накипеотложением в теплогенерирующих устройствах

Программа аспитантуры 2.4.5. Энергетические системы и комплексы

Год начала подготовки 2022

1. Перечень компетенций и этапы их формирования

| Результаты освоения |  | Этапы формирования (курс/раздел/тема дисциплины) |
| --- | --- | --- |
| Тема 1-6 |  | Знать: – методологию научных исследований; – особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме; уметь: – организовывать и проводить эксперимен-тальные исследования; владеть: – методологией формирования математичес-ких моделей работы систем, планирования и обработки результатов научного экспери-мента. |
| Тема 1-6 |  | Знать: – свойства современных конструкционных материалов, рабочих тел и теплоносителей тепло-технологических установок; уметь: – формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства решения задач; – использовать инструментальные и физико-химические методы анализа применительно к материалу оборудования и рабочих сред; владеть: – навыками самостоятельной подготовки и представления доклада или развернутого выступления по тематике, связанной с направлением научного исследования. |
| ПК-2. Готовность опти-мизации технических средств по производству, распределению тепловой энергии, управлению ее потоками | Тема 2-6 | Знать: – основы теории накипеобразования в теплоэнергетике – способы предотвращения накипеобразова-ния на поверхности оборудования; уметь: – анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований; владеть: – навыками самостоятельной научной работы. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темы 1-5 | ОПК-1, ПК-1 ПК-2 | Собеседование | Вопросы для собеседования по темам |
| 2. | Темы 1-6 | ОПК-1, ПК-1 ПК-2 | Зачет с оценкой | Вопросы к зачету с оценкой |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

|  | Показатели сформирован- ности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Знать: – методологию на-учных исследова-ний; – особенности пре-дставления резуль-татов научной дея-тельности в устной и письменной фор-ме; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: – методы ведения научно-исследовательской деятельности; – методы критического анализа и оценки современных научных достижений; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: – методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях |
|  | Уметь: – организовывать и проводить экспери-ментальные иссле-дования | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: – организовывать и проводить экспериментальные исследования с применением аналитических методов контроля анализируемых сред |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: – применять способы математического моделирования для решения исследовательских задач в области профессиональной деятельности |
|  | Владеть: – методологией формирования ма-тематических мо-делей работы сис-тем, планирования и обработки ре-зультатов научного эксперимента. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: – способностью рассчитывать рабочие параметры устройств и систем, включающих электротехнические элементы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: – опытом анализа методов исследования с привязкой к конкретным ситуациям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Знать: – свойства совре-менных конструк-ционных материа-лов, рабочих тел и теплоносителей тепло-технологи-ческих установок | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: – основы теории коррозионных разрушений, современных методов диагностики; – общие сведения о применяемых материалах и теплоносителях, в теплоэнергетике |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: – основные тенденции применения современных конструкционных материалов и теплоносителей в теплоэнергетике |
|  | Уметь: – формулировать цели, задачи науч-ных исследований, выбирать методы и средства решения задач; – использовать инструментальные и физико-химичес-кие методы анализа применительно к материалу обору-дования и рабочих сред | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: – формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства решения задач; – использовать различные методы анализа применительно к материалу оборудования и рабочих сред |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: – выявлять перспективные направления научных исследований; систематизировать и обобщать информацию применительно к поставленной задаче, докладывать результаты |
|  | Владеть: – навыками само-стоятельной подго-товки и представле-ния доклада или развернутого выс-тупления по тема-тике, связанной с направлением на-учного исследова-ния. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: – методологией и методикой проведения научных исследований; – навыками самостоятельной научной и исследовательской работы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: – навыками составления развернутого доклада на основании выполненных исследований для принятия управленческих решений; методикой построения организационно-управленческих моделей. |
|  | Знать: – основы теории накипеобразования в теплоэнергетике – способы предот-вращения накипе-образования на по-верхности оборудо-вания | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: – механизмы накипеобразования на поверхности металлических конструкций; свойства современных конструкционных материалов, – способы защиты оборудования, от накипеобразования. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: – современные способы борьбы с накипеобразованием в теплоэнергетике в зависимости от условий эксплуатации оборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уметь: – анализировать ре-зультаты теорети-ческих и экспери-ментальных иссле-дований | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: – анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: – на основании результатов анализа давать рекомендации по совершенствованию методов исследований, готовить научные публикации и заявки на изобретения |
|  | Владеть: – навыками самостоятельной научной работы | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: – опытом проведения анализа и исследований в направлении поставленной задачи. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: – опытом разработки новых методик анализа веществ и материалов, навыками формиро-вания проблемной области исследования |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля:

– собеседование во время аудиторных занятий по темам учебной дисциплины;

– зачет, который является формой промежуточной аттестации.

Для получения положительного заключения аспирант должен ответить на 4 письменных вопроса.

Время сдачи зачета – 90 минут.

Вопросы для собеседования

1 Теплогенерирующие установки.

2 Подготовка воды для теплогенерирующих установок.

3 Принципиальные схемы теплогенерирующих установок.

4 Водный тепловой баланс ТГУ.

5 Требования к качеству тепловой воды.

6 Способы подготовки докотловой воды.

7 Расчет оборудования для подготовки докотловой воды.

8 Внутрикотловая обработка воды.

9 Деаэрация.

10 Питание котла.

11 Схемы включения питательных насосов.

12 Питательные трубопроводы и паропроводы.

13 Оборотное водоснабжение котлового оборудования.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Основные сведения о топливно-энергетическом комплексе.

2. Традиционные и альтернативные способы производства энергии и теплоты.

3. Основы процесса генерации пара, рабочие процессы в ТГУ.

4. Свойства современных конструкционных материалов, применяемых в промышленной теплоэнергетике.

5. Механизм накипеобразования. Основные причины образования накипи.

6. Конструкция современных теплогенераторов.

7. Основные требования при проектировании теплогенераторов.

8. Обессоливание воды с целью предупреждения накипеобразования.

9. Расчет и проектирование ионообменных фильтров.

10. Мембранное обессоливание воды.

11. Реагентное обессоливание воды.

12. Стабилизация котловой воды.

13. Магнитная обработка воды.

14. Использование присадок для предупреждения накипеобразования.

15. Ингибиторы солеотложений.

16. Методы инструментального анализа в теплоэнергетике.

17. Аналитические методы контроля показателей качества теплоносителей и рабочих тел.

18. Спектральные методы анализа состава осадков.

5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет с оценкой:

Критерии оценки:

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – оценка «отлично», на три вопроса – «хорошо», на два вопроса – «удовлетворительно», на один – «неудовлетворительно».

Собеседование:

Критерии оценки:

– правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов;

– правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла;

– правильный и полный ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 
3 балла.