АННОТАЦИЯ

программы учебной (технологической (производственно-технологической)) практики

Целью практики является

- является закрепление полученных в вузе теоретических и практических знаний

-ознакомление с организацией измерений и контроля технологических процессов первичными структурными подразделениями производственных отделов метрологического обеспечения (или метрологических служб), организацией и технологией калибровки средств измерений и автоматики в аккредитованных метрологических лабораториях и аттестованных химических лабораториях предприятия.

- способность оценивать эффективность результатов профессиональной деятельности, способность предлагать инженерные разработки среднего уровня сложности для решения существующих проблем в реальных производственных условиях.

Задачами практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров производственных технологических и других процессов;

- получить навыки обработки статистических данных измерения, анализа, контроля и испытаний;

- приобретение практических навыков профессиональной деятельности в области метрологического обеспечения производства.

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются следующие компетенции:

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| 1 | способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | ОПК-3 |
| 2 | способен осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения | ОПК-4 |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 3 | cпособен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-1 |
| 4 | cпособен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-2 |
| 5 | cпособен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | ПК-4 |
| 6 | способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | ПК-6 |

- ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ))

Целями прохождения практики являются:

- является закрепление полученных в вузе теоретических и практических знаний

-ознакомление с организацией измерений и контроля технологических процессов первичными структурными подразделениями производственных отделов метрологического обеспечения (или метрологических служб), организацией и технологией калибровки средств измерений и автоматики в аккредитованных метрологических лабораториях и аттестованных химических лабораториях предприятия.

- способность оценивать эффективность результатов профессиональной деятельности, способность предлагать инженерные разработки среднего уровня сложности для решения существующих проблем в реальных производственных условиях.

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ))

Задачами прохождения практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных  при изучении базовых дисциплин;

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров производственных технологических и других процессов;

- получить навыки обработки статистических данных измерения, анализа, контроля и испытаний;

- приобретение практических навыков профессиональной деятельности в области метрологического обеспечения производства.

- ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ, ФОРМА (ФОРМЫ) И МЕСТО ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Учебная (технологической (производственно-технологической)) практика является частью основной образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 27.03.02 Стандартизация и метрология. Практика реализуется на 3 курсе технологического факультета кафедрой электроэнергетики и метрологии.

Форма проведения учебной практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

Способы проведения практики: стационарная; выездная.

Местом проведения практики являются лаборатории метрологических служб, производственные и испытательные лаборатории промышленных предприятий, государственных центрах метрологии, стандартизации и сертификации федеральных органов исполнительной власти и их служб в соответствии с договорами.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Данный вид практики участвует в формировании следующих компетенций:

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| 1 | способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | ОПК-3 |
| 2 | способен осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения | ОПК-4 |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 3 | cпособен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-1 |
| 4 | cпособен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-2 |
| 5 | cпособен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | ПК-4 |
| 6 | способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | ПК-6 |

По  окончании  прохождения учебной (производственно-технологической) практики обучающийся должен достичь следующие результаты обучения:

Знать:

- фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру и математический анализ, физики;

- нормативные документы, регламентирующие проведение работ по поверке и калибровке средств измерений

- основы автоматического регулирования технологическими процессами в нефтегазовом комплексе

- нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений

- нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний

- характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики

испытаний и исследований на нем

- показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением.

Уметь:

- определять и оценивать возможные методы решения типовых задач в области стандартизации и метрологического обеспечения

- осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения

- организовывать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений

-  демонстрировать применение современных методов и средств измерений

- выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением

- составлять конкурентно-способные варианты технических решений

- демонстрировать знания анализа деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций

- демонстрировать знания управление метрологическим обеспечением производственных подразделений.

- применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метрологических подразделений.

Владеть:

- информацией в области современных средств измерений и контроля

- информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений

- информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений

- методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением.

Знания, умения и владения должны обеспечивать формирование указанных компетенций.

5. МЕСТО ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ  (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ))

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс учебной практики практика   входит  в  блок     «Практики»  в составе учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки   27.03.02 Стандартизация и метрология,  профиль    подготовки    (программа)  Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности практика базируется на знании следующих дисциплин, входящих в модули «Математика», «Физика», «Информационные технологии», «Информатика»; цикла профессиональных дисциплин – «Основы технического регулирования», «Введение в специальность», «Физические основы измерений и эталоны».

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Обучающейся знает:

- фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру и математический анализ, физики;

- нормативные документы, регламентирующие проведение работ по поверке и калибровке средств измерений

- основы автоматического регулирования технологическими процессами в нефтегазовом комплексе

- нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений

- нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний

- характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики

испытаний и исследований на нем

- показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением.

Обучающейся умеет:

- определять и оценивать возможные методы решения типовых задач в области стандартизации и метрологического обеспечения

- осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения

- организовывать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений

-  демонстрировать применение современных методов и средств измерений

- выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением

- составлять конкурентно-способные варианты технических решений

- демонстрировать знания анализа деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций

- демонстрировать знания управление метрологическим обеспечением производственных подразделений.

- применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метрологических подразделений.

Обучающейся владеет:

- информацией в области современных средств измерений и контроля

- информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений

- информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений

- методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением.

Обучающийся имеет навык:

- обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

Обучающийся должен быть способным:

- демонстрировать навыки демонтажа и монтажа основных узлов и механизмов измерительного оборудования.

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ.

ФОРМА КОНТРОЛЯ.

Объём практики составляет 180 часов, согласно учебному плану и календарному учебному графику.

| Семестр | Всего часов | В том числе |  | СРС | Контроль | Форма контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АК | ИЗ |  |  |  |
| 3,4 | 180 | 0,3 | 2 | 177,7 |  | зачет с оценкой |

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ)) ПРАКТИКИ

Учебная практика состоит из нескольких этапов: вводного, основного и заключительного.

| №№ | Разделы (этапы) практики | Содержание | Трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводный этап | 1.Установочное собрание по учебной практике: общий инструктаж, инструктаж по технике безопасности. | 4 | Отметка в журнале о прохождении обучающимися инструктажа по технике безопасности. Собеседование |
| 2 | Основной этап | 1. Работа в учебных и научно-исследовательских лабораториях 2. Выполнение своих обязанностей обучающимися, определёнными программой практики. 3. Посещение обучающихся предприятий в рамках экскурсий и сбор информации. 4. Обсуждение и анализ проведённых занятий с руководителем учебной практики. | 158 | Обсуждение проведённых обучающимися занятий с руководителем практики. Самоконтроль |
| 3 | Заключительный этап | 1. Самостоятельный анализ итогов работы в ходе учебной практики, написание и оформление отчётных материалов. 2. Оформление отчёта по практике и его представление. 3. Защита итогового отчёта по учебной практике перед руководителем практики. | 18 | Итоговый отчёт по учебной практике: - отчёт практиканта о прохождении учебной практики. Защита отчета |
| Всего |  |  | 180 | Зачет с оценкой |

8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Обучающийся сдаёт отчёт о прохождении учебной практики руководителю практики не позднее последнего рабочего дня практики. К окончанию практики студенты составляют аккуратно оформленный отчет в объеме 25 страниц. В отчёте обучающегося о прохождении учебной практики должны быть отражены все посещаемые предприятия в рамках практики.

Пример оформления титульного листа представлен в приложении.

Основным материалом для составления отчета служит техническая литература и материал, полученный на теоретических занятиях. Отчет составляется на основе программы практики, где должны быть описаны все ее пункты. Содержание отчета представлено в приложении.

Оформленные отчеты представляются студентами руководителю при сдаче зачета по практике.

Защита отчётов по практике проводится в сроки, указанные в приказе на прохождение практики.

Промежуточной аттестация обучающихся по итогам прохождения учебной практики завершается дифференцированным зачётом. Результаты определяются путём проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», предусмотренных фондом оценочных средств (приложение).

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

  - Основная и дополнительная литература

| № п/п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Боларев, Б. П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник / Б.П. Боларев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 365 c. | У | 2021 | https://znanium.com/catalog/product/1078037 |
| ОЛ-2 | Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 297 с. | У | 2022 | https://znanium.com/catalog/product/1838404 |
| ОЛ-3 | Сергеев, А. Г. Сертификация : учебное пособие / А. Г. Сергеев. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 196 с. | УП | 2020 | https://znanium.com/catalog/product/1213727 |
| ОЛ-4 | Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / В.Е. Эрастов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 264 с. | УП | 2022 | https://znanium.com/catalog/product/1834663 |

| № п/п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Г.М. Дехтярь. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 153 с. | УП | 2021 | https://znanium.com/catalog/product/1584617 |
| ДЛ-6 | Мочалов, В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаменяемости : учебное пособие / В. Д. Мочалов, А. А. Погонин, А. А. Афанасьев. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. | УП | 2020 | https://znanium.com/catalog/product/1072223 |
| ДЛ-7 | Метрология : учебник / О.Б. Бавыкин, О.Ф. Вячеславова, Д.Д. Грибанов [и др.] ; под общ. ред. С.А. Зайцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 522 с. | У | 2021 | https://znanium.com/catalog/product/1541964 |

# 9.2 Методические пособия и указания

| № п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | - Метрология, стандартизация и сертификация : методические указания и задания к контрольной работе / Б. С. Лиджиев, А. М. Базарова, К. С. Отев. – Ухта : УГТУ, 2021. – 72 с. | 2021 | http://lib.ugtu.net/book/41790/ |

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ

10.1. Для проведения учебной практики может использоваться следующее программное обеспечение:

- Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office любой версии;

- Операционная система для настольных ПК и ноутбуков любой версии.

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

При проведении занятий в аудиториях учебного учреждения необходим стандартный набор мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, экран, мультимедийный проектор.

В процессе самостоятельной работы обучающегося необходим компьютер или ноутбук для составления отчета по практике.

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике представлен в Приложении, включая:

- Перечень компетенций и этапы их формирования.

- Паспорт фонда оценочных средств.

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ).

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное бюджетное государственное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ОТЧЁТ

по учебной (технологической (производственно-технологической)) практике

Обучающегося 2 к., гр.                  СМ-__ _______________________________

ФИО               		 	             Подпись

ШИФР:

Сроки практики: __.__.20__ – __.__.20__

Способ проведения практики: стационарный

в УГТУ, посещение предприятий разных отраслей промышленности организации

Отчёт защищён на оценку:_________________

Члены комиссии:

Заведующий кафедрой ЭиМ________________________Е. В. Тетеревлева

Руководитель практики, ст. преподаватель ЭиМ____________  А. М. Базарова

Ухта, 20__

Приложение

Содержание отчёта по учебной (технологической (производственно-технологической)) практике

1. Назначение практики.

1.2. Цель и задачи учебной практики

1.3. Порядок прохождения практики

2. Общие представления об измерениях

2.1. Метрологические характеристики СИ

2.2. Погрешности измерений

2.3. Оценка погрешности при однократных измерениях. Систематическая погрешность, класс точности прибора.

2.4. Вычисление абсолютных, относительных и приведённых погрешностей средств измерений при однократных измерениях.

2.5. Оценка погрешности при многократных измерениях. случайная погрешность. Функция распределения.

3. Освоение практических навыков решения измерительных задач в учебных лабораториях.

3.1. Прямые и косвенные однократные измерения.

3.2. Прямые и косвенные многократные измерения.

4. Практическое изучение производственной среды

4.1 Технологическая схема предприятия.

4.2 Перечень основных технологических процессов и аппаратов, машин и механизмов.

4.3 Состав средств измерений основных измеряемых технологических процессов.

4.4. Приборы контроля уровня опасных и вредных производственных факторов.

Заключение.

Литература

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ))

Факультет Технологический

Кафедра Электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки 27.03.02 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки (программа)  Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности

Разработчик:

старший преподаватель ЭиМ							А.М. Базарова

      - Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | Вводный | Знать: теорию метрологии, стандартизации и сертификации, основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, основные требования информационной безопасности. Уметь: использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности, определять и оценивать возможные методы решения типовых задач в области стандартизации и метрологического обеспечения. Владеть: методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, защиты информации. |
| ОПК-4 способен осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения | Вводный | Знать: способы оценки эффективности результатов обработки Владеть: разработкой в области стандартизации и метрологического обеспечения Уметь: осуществлять оценку эффективности результатов разработки в области стандартизации и метрологического обеспечения, определять критерии оценки эффективности полученных результатов. |
| ПК-1 Способностью осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Основной | Знать: НТД по метрологическому обеспечению и техническому контролю. Уметь: использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством. Владеть: необходимой информацией по метрологическому обеспечению и техническому контролю, современными методами измерений, контроля, испытаний и управления качеством. |
| ПК-6 способностью осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Основной | Знать: номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов Уметь: устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений Владеть: необходимой информацией номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; способами установления оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля, средства измерений и контроля, методами разработки локальных поверочных схем и проведения поверки, калибровки, юстировки и ремонта средств измерений |
| ПК-2 cпособен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Основной | Знать: нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний и исследований на нем Уметь: проводить мероприятия по технологическому обеспечению испытаний, устанавливать технические значения Владеть: информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений, информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений |
| ПК-4 cпособен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | Заключительный | Знать: анализ деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций. Уметь: выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; cоставлять конкурентно-способные варианты технических решений. Владеть: методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением. |

      - Паспорт фонда оценочных средств

| № № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вводный | ОПК-3, ОПК-4 | Собеседование | Вопросы для собеседования |
|  | Основной | ПК-1; ПК-6; ПК-2; | Собеседование | Вопросы для собеседования |
|  | Заключительный | ПК-4 | Зачет с оценкой | Отчет по учебной практике |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 | знать - теорию метрологии, стандартизации и сертификации; основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. | Пороговый уровень (обязательный) | знать - теорию метрологии, стандартизации и сертификации; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать дополнительно к пороговому уровню: - основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. |
|  | - уметь работать с информационными и библиотечными системами, ресурсами глобальной информационной системы Интернет, проводить оценку вирусных рисков. | Пороговый уровень (обязательный) | уметь вести поиск необходимой информации в справочной и библиографической литературе и глобальной системе Интернет |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь дополнительно к пороговому уровню: работать с информационными и библиотечными системами, Интернет-ресурсами, проводить оценку вирусных рисков. |
|  | владеть - нормами культуры информационной безопасности. | Пороговый уровень (обязательный) | владеть методами работы с банками информационных данных. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть дополнительно к пороговому уровню: - нормами культуры информационной безопасности. |
| ПК-1 | знать: организационные основы ОЕИ, правила организации метрологических служб юридических лиц и сертификации;. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основы метрологии, технического контроля, измерений и испытаний |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: требования к точности измерений; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством |
|  | Уметь: использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять нормированные метрологические характеристики СИ; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять законодательные основы по ОЕИ по выполнению работ по метрологическому обеспечению и техническому контролю |
|  | Владеть: способами и технологиями ОЕИ, законодательными и правовыми основами в области технического контроля, использования современные методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: способами и технологиями измерений; методами оценки их погрешностей |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: современными способами и технологиями измерений, технического контроля и проведения испытаний и управления качеством |
| ПК-6 | Знать: номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов | Пороговый уровень (обязательный) | Знать принципы расчета экономического ущерба; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать - понятия, категории и инструменты анализа систем обеспечения безопасности; - системы показателей, характеризующих безопасность деятельности объектов. |
|  | Уметь: устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений. | Пороговый уровень (обязательный) | уметь - определять величины риска и ущерба; - использовать нормативно-правовые акты при работе с документацией по оформлению материала. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь - рассчитывать величины риска и ущерба; - использовать нормативно-правовые акты при работе с документацией по оформлению материала. |
|  | владеть - математическим и понятийным аппаратом в области оценки риска и ущерба; - методами экономической оценки использования финансовых средств от деятельности предприятия на охрану труда. | Пороговый уровень (обязательный) | владеть - математическим и понятийным аппаратом в области оценки риска и ущерба; - одним из методов экономической оценки использования финансовых средств от деятельности предприятия на охрану труда. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть - математическим и понятийным аппаратом в области оценки риска и ущерба; - методами экономической оценки использования финансовых средств от деятельности предприятия на охрану труда. |
| ОПК-4 | знать анализ деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций | Пороговый уровень (обязательный) | знать - анализ деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать дополнительно к пороговому уровню: - основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. |
|  | уметь выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; cоставлять конкурентно-способные варианты технических решений | Пороговый уровень (обязательный) | уметь выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; cоставлять конкурентно-способные варианты технических решений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь дополнительно к пороговому уровню: работать с информационными и библиотечными системами, Интернет-ресурсами, проводить оценку вирусных рисков. |
|  | владеть методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | Пороговый уровень (обязательный) | владеть методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть дополнительно к пороговому уровню: - нормами культуры информационной безопасности. |
| ПК-2 | знать нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний и исследований на нем | Пороговый уровень (обязательный) | знать - нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний и исследований на нем |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать дополнительно к пороговому уровню: - основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. |
|  | уметь проводить мероприятия по технологическому обеспечению испытаний, устанавливать технические значения | Пороговый уровень (обязательный) | уметь проводить мероприятия по технологическому обеспечению испытаний, устанавливать технические значения |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь дополнительно к пороговому уровню: работать с информационными и библиотечными системами, Интернет-ресурсами, проводить оценку вирусных рисков. |
|  | владеть информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений, информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений | Пороговый уровень (обязательный) | владеть информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений, информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть дополнительно к пороговому уровню: - нормами культуры информационной безопасности. |
| ПК-4 | знать анализ деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций. | Пороговый уровень (обязательный) | знать -анализ деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать дополнительно к пороговому уровню: - основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. |
|  | уметь выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; cоставлять конкурентно-способные варианты технических решений. | Пороговый уровень (обязательный) | уметь выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; cоставлять конкурентно-способные варианты технических решений. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь дополнительно к пороговому уровню: работать с информационными и библиотечными системами, Интернет-ресурсами, проводить оценку вирусных рисков. |
|  | владеть методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением. | Пороговый уровень (обязательный) | владеть методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть дополнительно к пороговому уровню: - нормами культуры информационной безопасности. |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенции выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня формирования компетенций ОПК-З; ОПК-4; ПК-1; ПК-6; ПК-2; ПК-4.

Для прохождения учебной практики обучающемуся необходимо владеть методами сбора первичной и вторичной информации и методами её анализа; навыками оформления результатов практики.

Оценка освоения учебной практики осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: собеседование во время практики, в рамках зачета необходимо ответить на 3 устных вопроса.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике включает:

- оценку качества собранного материала;

- оценку качества оформления отдельных элементов и в целом отчета по практике;

- оценку посещаемости учебной практики обучающимся;

- оценку отношения обучающегося к выполняемой работе;

- оценку сформированности компетенций;

- оценку руководителя практики;

- оценку по защите отчета по практике.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

| Уровни | Критерии оценки результатов | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- |
| Недостаточный | Обучающийся не решил задачи, предусмотренные программой практики. | Неудовлетворительно |
| Базовый | Обучающийся задание выполнил в меньшем объёме. Результат, полученный в ходе выполнения практики, не в полной мере соответствует заданию. В ходе прохождения практики имелись серьёзные замечания со стороны руководителей практики. Обучающийся представил отчет не в полном объёме и с нарушением сроков, испытывает трудность в общении и критическом оценивании результатов. | Удовлетворительно |
| Выше базового уровня | Обучающийся продемонстрировал хороший уровень решения задач, предусмотренных программой практики, но имели место отдельные замечания руководителей практики. | Хорошо |
| Повышенный уровень | Обучающийся продемонстрировал высокий уровень решения задач, предусмотренных программой практики. Отчет соответствуют содержанию практики. Результат, полученный в ходе прохождения практики, в полной мере соответствует заданию. Задание выполнено в полном объёме. | Отлично |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Вопросы для собеседования

Формируются компетенции: ОПК-З; ОПК-4; ПК-1; ПК-6; ПК-2; ПК-4

1. Краткая история метрологии.

2. Основные понятия метрологии.

3. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений».

4. Объекты и субъекты метрологии.

5. Международные и региональные метрологические организации.

6. Понятие видов и методов измерения.

7. Классификации средств измерения.

8. Система национальных единиц измерения.

9. Система СИ.

10. Погрешности измерения.

11. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения единиц измерения.

12. Контроль и надзор за средствами измерения.

13. Виды проверок средств измерения.

14. Точность методов и результатов измерения.

15. Системы воспроизводства величин.

16. Краткая история развития.

17. Цели и задачи стандартизации.

18. Государственная система стандартизации Российской Федерации.

19. Виды стандартов.

20. Нормативно-правовая база.

21. Государственный контроль и надзор.

22. Категории стандартов.

23. Международное сотрудничество.

24. Сущность качества.

25. Оценка качества.

26. Виды контроля: входной, оперативный, приемочный.

27. Порядок разработки технического регламента.

28. Правовая основа технического регулирования.

29. Сертификация.

30. Порядок проведения сертификации.

31. Цели и принципы сертификации.

32. Схема сертификации продукции.

33. Аккредитация органов по сертификации.

34. Обязательное подтверждение соответствия.

35. Типовая последовательность работ при сертификации.

8. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.